Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

СП 56.13330.20ХХ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 31-03-2001»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ 12.4.026–2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (Поправка. ИУС N 3-2019), (Поправка. ИУС N 1-2021). записать ГОСТ 12.4.026–2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с изменением № 1, поправками ИУС 12-2016, ИУС N 3-2019, ИУС N 1-2021). | Уточнение. |
|  |  | Взамен ГОСТ 22853–86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия записать ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия (Поправка ИУС 9-2020) | ГОСТ 22853-86 утратил силу в РФ с 01.09.2020. На территории РФ пользуются ГОСТ Р 58760-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 34332.1-2017 Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений записать ГОСТ 34332.1-2017 Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 1. Основные положения (с поправкой ИУС 1-2020) | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений (Поправка. ИУС N 6-2015). записать ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений (с поправками ИУС N 6-2015, ИУС 1-2020) | Уточнение. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р ИСО 14644-3–2007 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний записать ГОСТ Р ИСО 14644-3–2007 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний (с поправкой ИУС 4-2015) | Уточнение. |
|  |  | Взамен СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (с изменениями №1, №2) записать СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | Уточнение. |
|  |  | Взамен СП 385.1325800 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения записать СП 385.1325800 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения (с изменением № 1) | Изменение №1 к СП 385.1325800.2018 действует с 16.05.2020. |
|  |  | Удалить на стр. 3: ГОСТ Р 56598-2015. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов. ГОСТ Р 56639-2015 Технологическое проектирование промышленных предприятий. Общие требования. | Двойная запись – ГОСТЫ приведены на стр.2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения | Ссылка приведена в 5.1, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 131.13330.2020 Строительная климатология | Ссылка приведена в 5.58, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (с изменениями № 1, № 2) | Ссылка приведена в 5.74, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением № 1) СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования (с изменением № 1) | Ссылка приведена в 5.79, отсутствует в разделе 2. |
| 4 Основные положения |  | Пункт 4.5, предложение 1: взамен ... отнесены к опасными производственным объектам ... записать ... отнесены к опасным производственным объектам ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 4.8: взамен ... приведены в приложением Б ... записать ... приведены в приложении Б ... | Опечатка. |
| 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения |  | Пункт 5.37, абзац 1: взамен ... ГОСТ Р 12.4.026 ... записать ... ГОСТ 12.4.026 ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 5.60: взамен ... СП 5.13130 ... записать ... СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 ... | СП 5.13130.2009 отменён с 01.03.2021. Приказом от 17.02.2021 № 87 (МЧС России) - признаны утратившими силу с 01.03.2021 следующие приказы МЧС России: от 25.03.2009 № 175 (СП 5.13130.2009), от 01.06.2011 № 274 (изменение n 1 к СП 5.13130.2009. Заменяющие документы СП 484.1311500.2020 в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения; СП 485.1311500.2020 в части требований к установкам пожаротушения автоматическим |
|  |  | Пункт 5.72, абзац 1: взамен ... а также согласно схем территориального ... и схем ... записать ... а также согласно схемам территориального ... и схемам ... | Согласно чему - в современном русском языке предлог «согласно» требует к себе дательного падежа (чему?), поэтому в предложении употребляется в сочетании со словом в форме дательного падежа (договору, приказу, закону, распоряжению и т.д.). |
|  |  | Пункт 5.76: абзац 1 - взамен ... следует выполнять [13] ... записать ... следует выполнять требования [13] ... абзац 2 – взамен ... в соответствии с [14], приложения Б ... записать ... в соответствии с [14], приложением Б ... | Уточнение. |
|  |  | Пункт 5.78, перечисление 4: взамен ... с соблюдений противопожарных ... записать ... с соблюдением противопожарных ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 5.81, абзац 2, перечисление 3: взамен ... суперблоки - крупногабаритные блоки, размеры которого значительно ... записать ... суперблоки - крупногабаритные блоки, размеры которых значительно | Не учтено множественное число. |
|  |  | Пункты 5.82, 5.84 – удалить [33] | Не действующий документ – см. ниже. |
|  |  | Пункт 5.86, перечисление 8: взамен ... составных частой трубопроводов ... записать ... составных частей трубопроводов ... | Опечатка. |
|  |  | П.5.88, абзац 2: Взамен ... импульсных линия ... записать ... импульсных линий ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 5.93, абзац 1: взамен ... не более 2.5 м по ширине и 3.5 м ... записать ... не более 2,5 м по ширине и 3,5 м ... | Целая часть десятичной дроби отделяется от дробной с помощью обычной точки или запятой. На письме в качестве десятичной точки обычно используется запятая. |
|  |  | Пункт 5.94, перечисление 3, предложение 2: взамен ... электропередячи ... записать ... электропередачи ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 5.95, абзац 2, предложение 1: взамен ... Буксировка по воде осуществляют ... записать ... Буксировку по воде осуществляют ... | Не учтено множественное число. |
|  |  | Пункт 5.98, перечисление 1: взамен ... достигается: - снижаем уровень потребления воды ... записать ... достигается: - снижением уровня потребления воды ... | Несвязное предложение. |
|  |  | Пункт 5.111, абзац 2: взамен ... Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год, класс, следует размещать с санитарно-защитной зоной 1000 м ... записать ... Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год, класс I, следует размещать с санитарно-защитной зоной 1000 м ... | Не указан класс. |
|  |  | Пункт 5.119, абзац 2: взамен ... Перечень основных отходов, которые следует выделять для переработки и дальнейшей утилизации приведены в приложении В. ... записать ... Перечень основных отходов, которые следует выделять для переработки и дальнейшей утилизации, приведён в приложении В. ... | Несвязное предложение. |
|  |  | Пункт 5.122: 2, абзац 1, предложение 2: взамен ... Обработка твердых коммунальных отходов должны обеспечивать ... записать ... Обработка твердых коммунальных отходов должна обеспечивать 3, абзац 1, предложение 2: взамен ... контролируется на соответствии требований к качеству ... записать ... контролируется на соответствие требованиям к качеству | Опечатки. |
|  |  | Пункт 5.129, абзац 1, перечисление 2: взамен ... МДж/м3 ... записать ... МДж/м3 ... И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – то же. | Степень записывается надстрочным знаком. |
| Приложение Ж |  | 4, 4), перечисление 1, предложение 2: взамен ... нейтрлизации записать ... нейтрализации ... | Пропущена буква. |
|  |  | 9, абзац 2: взамен ... Технологичесая схема ... записать ... Технологическая схема ... | Пропущена буква. |
| Библиография |  | Взамен [9] СП 5181-90 Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем записать [9] СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40) | СП 5181-90 утратил силу на территории РФ в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2020 N 19. Действует СП 2.2.3670-20, в приложении 1 приведён раздел XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Проверить ссылки по тексту проекта СП. |
|  |  | Взамен [13] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 533 Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» записать [13] Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" ИЛИ [13] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (утверждены Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533) | Уточнение. |
|  |  | Взамен [14] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 июня 2016 г. N 272 Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности» записать [14] Приказ Ростехнадзора от 29.06.2016 N 272 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности" ИЛИ [14] Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности" (утверждено Приказом Ростехнадзора от 29.06.2016 N 272) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен [16] Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» записать [16] Постановление Правительства РФ от 30.03.2021 N 484 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" | ПП РФ от 21.04.2014 N 366 тратило силу в связи с изданием ПП РФ от 30.03.2021 N 484, действует с 10.04.2021. |
|  |  | Взамен [17] Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 (ред. от 20.03.2021) "О применении ... записать 17] Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 "О применении ... | Предложение. В настоящее время действует редакция ред. от 29.06.2021 с 01.074.2021. Само собой разумеется, что применять документ необходимо в действующей редакции. |
|  |  | Взамен [18] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 июня 2016 г. № 217 «Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах» записать [18] Приказ Ростехнадзора от 03.06.2016 N 217 «Об утверждении Руководства по безопасности "Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах» ИЛИ [18] Руководства по безопасности "Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах» (утверждено Приказом Ростехнадзора от 03.06.2016 N 217) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен [19] Паспорт национального проекта "Экология". Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) записать [19] Паспорт национального проекта "Экология" (утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) | Предложение. |
|  |  | Взамен [23] Постановление Госстроя Российской Федерации от 21 августа 2003 г. № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК 7-01.2003)». записать [23] МДК 7-01.2003 Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152) | Предложение. |
|  |  | Взамен [27] Приказ Министерство промышленности и торговли Российской Федерации от 23 августа 2019 г. № 3134 «Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии и оценке технологий на предмет выполнения требований наилучших доступных технологий» записать [27] Приказ Минпромторга России от 23.08.2019 N 3134 "Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии" | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен [31] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 384 «Правила согласования Росрыболовством строительства и реконструкции объектов строительства» записать [31] Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 384 "О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания" (вместе с "Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания") ИЛИ [31] Правила согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 384) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Удалить [33] ВСН 442-83, ВСН 213-83 Ведомственные строительные норме Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. Технология производства (актуализированы 0.5 0.5 2017) и ссылки по тексту проекта СП. | ВСН 442-83, ВСН 213-83 признаны недействующими на территории РФ Приказом Минстроя России от 02.06.2021 N 351/пр “О признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов и документов, изданных центральными органами государственного управления СССР в сфере строительства” |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru