|  |  |
| --- | --- |
| Отзыв | **Колокольникова Сергея Михайловича, начальника НОАП ООО «Энергодиагностика»,** |
|  | наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица |
| на первую редакцию проекта стандарта |
| **ГОСТ Р ИСО 15548 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ. Часть 2. Характеристики и проверка преобразователей.** |
| наименование стандарта |

| **№ п/п** | **Структурный элемент стандарта** | **Замечание,****предложение** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование предлагаемой редакции** | **ФИО, телефон выдавшего замечание/ предложение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 4.3 Функциональные характеристики | Отсутствует тире напротив «нормированный годограф …» в третьем абзаце. | «- нормированный годограф …»  | Опечатка | Колокольников Сергей Михайлович8 (498) 650-25-23 |
| 2 | 6.1.3.2 Элементы возбуждения с несколькими катушками  | Опечатка в последнем предложении первого абзаца:Следует указать в отчете / измерить самую низку частоту. | Следует указать в отчете / измерить самую низкую частоту. | Опечатка | Колокольников Сергей Михайлович8 (498) 650-25-23 |
| 3 | 6.2.3.5 Краевой эффект | Опечатка в третьем абзаце:«В середине пути между пазом и смежным карем блока...» | В середине пути между пазом и смежным краем блока... | Опечатка | Колокольников Сергей Михайлович8 (498) 650-25-23 |
| 4 | 6.2.3.14 Эффективная глубина проникновения | Опечатка в третьем абзаце:«*S*(*t*) наносится на графи относительно t.» | *S*(*t*) наносится на график относительно t | Опечатка | Колокольников Сергей Михайлович8 (498) 650-25-23 |