## ПНС-2018
Шифр темы ПНС | Наименование проекта | Вид работ | Организация | Источник финансирования | Первая редакция (план) | Окончательная редакция (план) | Утверждение стандарта (план) | МГС (план) | Статус | Комплекс | ТК
10 - Здравоохранение | [9 empty] | 10 - Здравоохранение
ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование | [9 empty] | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.002.18 | Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия. Термины и определения | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-02-11 | 2019-08-12 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.003.18 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-6. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для микроволновой терапии | Пересмотр ГОСТ Р 50267.6-92 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии Взамен ГОСТ Р 50267.6-92 Идентичен (IDT) IEC 60601-2-6(2016) | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-10-10 | 2019-04-10 | 2019-10-10 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.004.18 | Изделия медицинские. Маммографы рентгеновские цифровые. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-02-11 | 2019-08-12 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.006.18 | Изделия медицинские. Аппараты типа С-дуга цифровые. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-03-31 | 2019-08-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.008.18 | Медицинские изделия с измерительными функциями. Контроль состояния | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-03-31 | 2019-08-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.009.18 | Изделия медицинские. Техническое обслуживание. Основные положения | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-03-29 | 2019-08-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.010.18 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-10. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для стимуляции нервов и мышц | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) IEC 60601-2-10(2016) | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-10-10 | 2019-04-10 | 2019-10-10 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-01.011.18 | Изделия медицинские. Комплексы рентгенодиагностические цифровые. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-03-31 | 2019-08-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.004.17 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-63. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик для рентгеновских дентальных экстраоральных аппаратов | Пересмотр ГОСТ Р МЭК 60601-2-63-2015 Изделия медицинские электрические. Часть 2-63. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик для рентгеновских дентальных экстраоральных аппаратов | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 2018-04-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.005.17 | Изделия медицинские электрические. Требования к содержанию и оформлению технических заданий для конкурсной документации при проведении государственных закупок высокотехнологичного медицинского оборудования | Пересмотр ГОСТ Р 55719-2013 Изделия медицинские электрические. Требования к содержанию и оформлению технических заданий для конкурсной документации при проведении государственных закупок высокотехнологичного медицинского оборудования | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 2018-04-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.006.17 | Оборудование для термического обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов. Часть 1. Общие требования | Разработка ГОСТ Р | ТК 011 | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.007.17 | Оборудование для термического обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов. Часть 2. Методы контроля и испытаний | Разработка ГОСТ Р | ТК 011 | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.008.17 | Оборудование для термического обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов. Часть 3. Требования к образцам, расходным материалам и документации | Разработка ГОСТ Р | ТК 011 | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.009.17 | Баллоны металлокомпозитные для медицинских газов и газов высокой чистоты. Общие технические требования | Разработка ГОСТ Р | ООО «Медтехстандарт» | Средства разработчика | 2017-07-31 | 2017-10-31 | 2017-12-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.010.17 | Изделия медицинские. Оборудование для термического обеззараживания / обезвреживания медицинских отходов. Технические требования для государственных закупок | Разработка ГОСТ Р | ООО «Медтехстандарт» | Средства разработчика | 2017-07-31 | 2017-10-31 | 2017-12-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.011.17 | Изделия медицинские электрические: Мониторы пациента многофункциональные. Технические требования для государственных закупок | Пересмотр ГОСТ Р 56326-2014 Изделия медицинские электрические. Мониторы пациента многофункциональные. Технические требования для государственных закупок | ООО «Медтехстандарт» | Средства разработчика | 2017-07-31 | 2017-10-31 | 2017-12-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.016.17 | Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания | Пересмотр ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.021.17 | Изделия медицинские электрические. Аппараты ингаляционной анестезии. Технические требования для государственных закупок | Пересмотр ГОСТ Р 55953-2014 Изделия медицинские электрические. Аппараты ингаляционной анестезии. Технические требования для государственных закупок | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 2018-04-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.022.17 | Изделия медицинские электрические. Аппараты искусственной вентиляции легких. Технические требования для государственных закупок | Пересмотр ГОСТ Р 55954-2014 Изделия медицинские электрические. Аппараты искусственной вентиляции легких. Технические требования для государственных закупок | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 2018-04-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.023.17 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-47. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам | Пересмотр ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2015 Изделия медицинские электрические. Часть 2-47. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-03-31 | 2017-08-31 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.024.17 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-49. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к многофункциональным мониторам пациента | Пересмотр ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2015 Изделия медицинские электрические. Часть 2-49. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к многофункциональным мониторам пациента | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-03-31 | 2017-08-31 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.025.17 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-55. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к мониторам дыхательных смесей | Пересмотр ГОСТ Р ИСО 80601-2-55-2015 Изделия медицинские электрические. Часть 2-55. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к мониторам дыхательных смесей | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-03-31 | 2017-08-31 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.026.17 | Изделия медицинские электрические. Рабочая станция искусственной вентиляции легких с функцией мониторинга дыхательных смесей и витальных функций. Технические требования для государственных закупок | Разработка ГОСТ Р | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 2018-04-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.027.17 | Изделия медицинские электрические. Совмещенные однофотонные эмиссионные компьютерные томографы. Технические требования для государственных закупок | Разработка ГОСТ Р | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 2018-04-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.10.011-1.034.17 | Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | Пересмотр ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
| Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний | Пересмотр ГОСТ 31509-2012 | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 31.11.2017 | 2018-03-31 | 31.11.2018 | 2018-07-31 | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
| Изделия медицинские. Фетальные мониторы. Технические требования для государственных закупок | Разработка ГОСТ Р | ООО "Медтехстандарт" | Средства разработчика | 31.11.2017 | 2018-03-31 | 2018-07-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.14.099-01.023.18 | Изделия медицинские для внутривенного вливания. Часть 3. Алюминиевые колпачки флаконов для вливания | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-03-31 | 2019-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
1.14.099-01.024.18 | Емкости для инъекционных лекарственных средств и принадлежности к ним. Часть 3. Алюминиевые колпачки для инъекционных флаконов | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-08-10 | 2019-03-31 | 2019-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 011 Медицинские приборы, аппараты и оборудование
ТК 279 Стоматология | [9 empty] | 10 - Здравоохранение | ТК 279 Стоматология
1.10.279-1.001.17 | Стоматология. Керамо-керамические зубные протезы. | Разработка ГОСТ Р | конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 279 Стоматология
1.10.279-1.003.17 | Стоматология.Руководство по измерению цвета. | Разработка ГОСТ Р | конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 279 Стоматология
ТК 422 Оценка биологического действия медицинских изделий | [9 empty] | 10 - Здравоохранение | ТК 422 Оценка биологического действия медицинских изделий
1.10.422-1.001.17 | Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 4. Принципы уничтожения и/или инактивации переносчиков грибковой энцефалопатии и валидация этих процессов | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-08-31 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 422 Оценка биологического действия медицинских изделий
1.10.422-2.003.17 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 33.Руководство по испытаниям на генотоксичность. Дополнение к ISO 10993-3 | Разработка ГОСТ | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-10-31 | 2018-08-31 | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 422 Оценка биологического действия медицинских изделий
1.10.422-2.004.17 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию | Пересмотр ГОСТ ISO 10993-3-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию | Конкурс | Федеральный бюджет | 2017-08-31 | 2018-04-30 | 2018-10-31 | 2018-08-31 | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 422 Оценка биологического действия медицинских изделий
ТК 453 Имплантаты в хирургии | [9 empty] | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.001.18 | Имплантаты для хирургии. Стержни, спицы и проволока для скелетного вытяжения. Часть 2. Скелетные штифты Стейманна. Размеры. | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 5838-2:1991 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.002.18 | Имплантаты для хирургии. Стержни, спицы и проволока для скелетного вытяжения. Часть 3. Спицы Киршнера для скелетного вытяжения. | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 5838-3:1993 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.003.18 | Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 12. Метод определения деформации для ацетабулярных чашек. | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 7206-12:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.004.18 | Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 13. Определение сопротивления скручиванию при фиксации головки стержневых бедренных компонентов. | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 7206-13:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.005.18 | Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Классификация микроструктуры стержней из альфа+бета титанового сплава. | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 20160:2006 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.006.18 | Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Сосудистые устройства, включающие лекарственные компоненты. Часть 1. Общие требования | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 12417-1:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.007.18 | Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты на основе гиалуроновой кислоты (гиалуронан). Стандартное руководство по определению характеристик и проведению испытаний гиалуроновой кислоты, являющейся основой медицинских изделий. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.008.18 | Повязки и салфетки медицинского назначения. Технические требования для государственных закупок. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.009.18 | Средства перевязочные пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний. | Пересмотр ГОСТ Р 53498-2009 Cредства перевязочные пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний Взамен ГОСТ Р 53498-2009 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
1.10.453-01.010.18 | Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Технические требования для государственных закупок. | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-07-27 | 2019-03-29 | 2019-09-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 453 Имплантаты в хирургии
ТК 468 Информатизация здоровья | [9 empty] | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.001.18 | Медицинское программное обеспечение. Часть 1. Общие требования к безопасности программ | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) IEC 82304-1(2016) | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-30 | 2019-06-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.002.18 | Информатизация здоровья. Требования к электронным рецептам | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO 17523:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-06-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.003.18 | Информатизация здоровья. Коммуникация с персональными медицинскими приборами. Часть 10425. Специализация прибора – непрерывный мониторинг глюкозы | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/IEEE 11073-10425:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-06-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.004.18 | Информатизация здоровья. Автоматическая идентификация, маркировка и этикетирование при сборе данных. Идентификация субъекта лечения и отдельных поставщиков | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/TS 18530:2014 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-06-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.005.18 | Информатизация здоровья. Требования к системам ведения словарей лекарств и медицинских изделий в здравоохранении | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/TS 19256:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-06-30 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.006.18 | Информатизация здоровья. Идентификация медицинских препаратов. Руководство по реализации ISO 11239 "Элементы данных и структуры для уникальной идентификации и обмена отрегулированной информацией о фармацевтических формах дозировки, единицах представления, путях введения и упаковке | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/TS 20440:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-08-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.007.18 | Информатизация здоровья. Элементы данных и их метаданные для описания структурированной клинической информации о последовательности генома в электронных медицинских картах | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/TS 20428:2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-08-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.008.18 | Информатизация здоровья. Функциональная модель системы ведения персональных медицинских карт. Выпуск 1 | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/HL7 16527:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-07-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.009.18 | Информатизация здоровья. Функциональная модель системы ведения электронных медицинских карт. Выпуск 2 | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/HL7 10781:2015 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2019-07-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.010.18 | Информатика в здравоохранении. Связь с медицинскими приборами индивидуального контроля состояния здоровья. Часть 20601. Профиль применения. Оптимизированный протокол обмена | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/IEEE 11073-20601:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-11-30 | 2019-06-30 | 2019-10-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.10.468-01.011.18 | Информатика в здравоохранении. Связь с медицинскими приборами индивидуального контроля состояния здоровья. Часть 20601. Профиль применения. Оптимизированный протокол обмена. Техническая поправка 1 | Разработка ГОСТ Р Идентичен (IDT) ISO/IEEE 11073-20601:2016/Cor.1:2016 | Конкурс | Федеральный бюджет | 2018-11-30 | 2019-06-30 | 2019-10-31 |  | Подтверждена ТК | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.006.16 | Информатизация здоровья. Связь с медицинскими приборами индивидуального контроля состояния здоровья. Часть 00103. Обзор | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.006.17 | Информатизация здоровья. Принятие глобальных стандартов IHE. Часть 1. Процесс | Разработка ГОСТ Р | ФГБУ "ЦНИИОИЗ" | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 2018-06-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.007.16 | Информатизация здоровья. Связь с медицинскими приборами индивидуального контроля состояния здоровья. Часть 10404. Специализация прибора. Напульсный оксиметр | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.007.17 | Информатизация здоровья. Принятие глобальных стандартов IHE. Часть 2. Интеграция и профили содержания | Разработка ГОСТ Р | ФГБУ "ЦНИИОИЗ" | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 2018-06-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.008.17 | Информатизация здоровья. Принятие глобальных стандартов IHE. Часть 3. Ввод в действие | Разработка ГОСТ Р | ФГБУ "ЦНИИОИЗ" | Средства разработчика | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 2018-06-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.009.16 | Информатизация здоровья. Связь с медицинскими приборами индивидуального контроля состояния здоровья. Часть 10417. Специализация прибора. Измеритель содержания глюкозы в крови | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.010.16 | Информатизация здоровья. Связь с медицинскими приборами индивидуального контроля состояния здоровья. Часть 10421. Специализация прибора. Монитор работы пневмотахометра | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья
1.11.468-1.015.16 | Информатизация здоровья. Стандартный протокол связи. Часть 91064. Компьютерная электрокардиография | Разработка ГОСТ Р | Конкурс | Федеральный бюджет | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 2017-11-30 |  | Переходящая | 10 - Здравоохранение | ТК 468 Информатизация здоровья