|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 09 | 0270S10-13367  image121 | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е 10 | 0270S10-13367  image122 | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е 22 | 0270S10-13367  image134 | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |