Отзыв на первую редакцию проекта изменения № 2 к СП 251.1325800.2016

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| … с разрядами зрительной работы А, Б, В (таблица 2 СП 52.13330.2016).» | Такой таблицы не существует. Ошибка как прежней, так и в предлагаемой версии документа. Имеется в виду устанавливающая разряды зрительных работ таблица Л1 «Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий» приложения Л «Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий, помещений и сооружений объектов общепромышленного назначения» | … с разрядами зрительной работы А, Б, В (таблица Л1 Приложения Л СП 52.13330.2016).» |
| … Таблицу 8.1. изложить в новой редакции: | Новая редакция не отличается от прежней редакции. Предлагаю отменить или уточнить изменение. | … |

Составитель отзыва главный конструктор ООО «ЛЕД-Эффект», инженер ИРЭ РАН им. М.В. Котельникова  ____________Шаракшанэ А.С.