Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект межгосударственного стандарта

ГОСТ «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. МОНТАЖ И ПУСКОВАЯ НАЛАДКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. Правила и контроль выполнения работ»

(1-я редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования записать ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | К ГОСТ 17187-2010** оформить сноску ___________ ** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53188.1-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования. | ГОСТ 17187—2010 утратил силу в РФ, с 01.12.2019 на территории РФ пользуются ГОСТ Р 53188.1-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 31921–2012 Припои для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов записать ГОСТ 31921-2012 Припои для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов. Марки | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ EN 378-1—2014 ... Осноовные ... записать ГОСТ EN 378-1—2014 ... Основные ... | Опечатка. |
|  |  | Дополнить ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования | Ссылка приведена в п.5.39.11, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования | Ссылка приведена в п.9.5.6, отсутствует в разделе 2. |
| 5 Общие положения |  | П.5.39.9 – взамен ... ГОСТ Р 50849 ... записать ... ГОСТ 32489 ... | ГОСТ Р 50849-96 отменён с 01.11.2014, на территории РФ пользуются ГОСТ 32489-2013 – приведён в разделе 2. |
| 6 Монтажные работы |  | П6.3.17, таблица 1, шапка таблицы: - взамен кг. записать кг (И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ); - взамен м2 записать м2. | П.8.2 ГОСТ 8.417-2002 - в обозначениях единиц точку как знак сокращения не ставят. Степень записывается надстрочным знаком. |
|  |  | П.6.5.8, перечисление 5 - 8―10 см записать на одной строке. | П.4.14.5 ГОСТ 1.5-2001 - недопустимо отделять единицу величины от числового значения (разносить их на разные строки или страницы), кроме единиц величин, помещаемых в таблицах. |
| 9 Правила выполнения технического обслуживания |  | П.9.5.7, конец предложения. Взамен ... кондиционировани записать ... кондиционирования. | Пропущена буква. |
| 10 Правила выполнения ремонтных работ |  | П.10.4.4 – взамен ГОСТ Р 52955 записать ГОСТ 31921. | ГОСТ Р 52955-2008 отменён с 01.01.2014, на территории РФ пользуются ГОСТ 31921-2012 – приведён в разделе 2. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Начальник технического отдела

Акционерного общества

«Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru