Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект национального стандарта

ГОСТ Р 54982 «Системы газораспределительные. ОБЪЕКТЫ СЖИЖЕННЫХ

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»

(1-я редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ 2.106 записать ГОСТ Р 2.106. | Обращаем Ваше внимание, что с 01.02.2020 утрачивает силу в РФ ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы. На территории РФ будет действовать одноимённый ГОСТ Р 2.106-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 2.601 записать ГОСТ Р 2.601. | Обращаем Ваше внимание, что с 01.02.2020 утрачивает силу в РФ ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. На территории РФ будет действовать одноимённый ГОСТ Р 2.601-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9238 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм записать ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений | ГОСТ 9238-83 заменён с 01.07.2014 на ГОСТ 9238-2013. |
|  |  | Взамен СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы записать СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 | Документ зарегистрирован в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов с таким наименованием. |
|  |  | Предложение к разделу 2 – перечень ссылочных нормативных документов оформить в порядке возрастания порядковых номеров обозначений. | П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы. |
|  |  | Дополнить ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния | Ссылка приведена в разделе 9 (п.9.14), отсутствует в разделе 2. |
| 5 Общие положения по эксплуатации |  | П.5.4 – взамен ГОСТ Р 52720 записать ГОСТ 24856. | ГОСТ Р 52720-2007 отменён с 01.04.2015, на территории РФ пользуются ГОСТ 24856-2014 – приведён в разделе 2. |
| Библиография |  | Взамен [5] Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила ... записать [5] Федеральные нормы и правилами в области промышленной безопасности «Правила ... | Уточнение. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества

«Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru