**Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»**

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

**на первую редакцию проекта**

**ГОСТ Р «ВОДА. Системы автоматического контроля загрязняющих веществ»**

наименование стандарта

| **Структурный элемент стандарта** | **Замечание, предложение** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование замечания, предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | Указано неполное наименование документа:ГОСТ 30813 Вода и водоподготовка | ГОСТ 30813 Вода и водоподготовка. Термины и определения | В Федеральном информационном фонде стандартов зарегистрирован ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения |
| ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия |  | Обращаем внимание, что ГОСТ Р 58144-2018 вводится в действие 01.07.2021 г. |
| 5 Условия представительности отбора и достоверности контроля | 5.6 При необходимости представления на бумажном носителе для сторонних заказчиков информацию по усредненным результатам измерений ... | 5.6 При необходимости представления на бумажном носителе для сторонних заказчиков информации по усредненным результатам измерений ... | Не соблюдено падежное окончание. |
| 6 Взаимозаменяемые показатели при проведении автома-тического контроля | Примечание к п.6.2:Примечание: обратная взаимозаменяемость не допускается | Примечание - обратная взаимозаменяемость не допускается. | П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 – одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.П.4.9.2 ГОСТ 1.5-2001- Примечание печатают с прописной буквы и начинают с абзацного отступа. В конце текста примечания (вне зависимости от количества предложений в нём) ставят точку.П.4.9.4 ГОСТ 1.5-2001 - слово «Примечание» выделяют разрядкой. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

АО «АНХП»

+7 (3955) 579 800, доб. 426

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru