**Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»)**

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

**на первую редакцию проекта**

**Приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»**

наименование документа

| **Структурный элемент документа** | **Приведённая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование замечания, предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»** | | | |
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | Пункт 2:  ... (далее — КПГ4) ... (далее — СПГ4) ... | К чему относится «4»? Сноски в разделе нет. | Вопрос. |
| II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 60. Техническое обслуживание арматуры осуществляется в порядке, установленном эксплуатуционной документацией ... | 60. Техническое обслуживание арматуры осуществляется в порядке, установленном эксплуатационной документацией ... | Опечатка. |
| III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ АГЗС | 96. Проверка срабатывания устройств сигнализации и блокировки автоматики безопасности должна проводиться не реже одного раза в месяц. ... | Проверка срабатывания устройств сигнализации и блокировок автоматики безопасности должна проводиться не реже одного раза в месяц. ... | Уточнение. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР АО «АНХП»

+7 (3955) 579 800, доб. 426;

+7 (902) 5 494 530;

[albutovaep@anhp.rosneft.ru](mailto:albutovaep@anhp.rosneft.ru)