Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»)

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на первую редакцию проекта

Приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»

наименование документа

| Структурный элемент документа | Приведённая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания, предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» |  |  |  |
| IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ СУГ, НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ) | 124. Аварийная вентиляция должна включаться от сигнализаторов опасной концентрации газа в помещении при наличии его, превышающей десять процентов НКПР. ... | 124. Аварийная вентиляция должна включаться от сигнализаторов опасной концентрации газа в помещении при наличии его, превышающем десять процентов НКПР. ... | Опечатка. |
|  | 140. ... При переполнении резервуара избыток СУГ должен быть перекачен в другие резервуары. | 140. ... При переполнении резервуара избыток СУГ должен быть перекачан в другие резервуары. |  |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР АО «АНХП»

+7 (3955) 579 800, доб. 426;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru