Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект стандарта

ГОСТ 25820 «БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ. Технические условия»

(1-я редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| По всему тексту | АО «АНХП» | В сносках взамен *), **), ***) записать *, **, *** | П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки ("*"), двух или трех звездочек ("**" или "***"), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом. |
| Предисловие |  | Взамен ГОСТ 1.0-92 записать ГОСТ 1.0-2015 | ГОСТ 1.0-92 заменён с 01.07.2016 на одноимённый ГОСТ 1.0-2015. |
|  |  | Взамен ГОСТ 1.2-2009 записать ГОСТ 1.2-2015 | ГОСТ 1.2-2009 заменён с 01.07.2016 на одноимённый ГОСТ 1.2-2015. |
| Сведения о стандарте |  | П.6: Взамен ГОСТ 25820-2000 записать ГОСТ 25820-2014 | ГОСТ 25820-2000 заменён с 01.07.2015 на одноимённый ГОСТ 25820-2014. |
| 1 Область применения |  | Абзац 2: Взамен ... радиционно стойкие ... записать ... радиационно стойкие ... | Пропущена буква. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Взамен ГОСТ 5578-94 записать ГОСТ 5578-2019 | ГОСТ 5578-94 заменён с 01.06.2020 на одноимённый ГОСТ 5578-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 25592-91 записать ГОСТ 25592-2019 | ГОСТ 25592-91 заменён с 01.06.2020 на одноимённый ГОСТ 25592-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 27006-86 записать ГОСТ 27006-2019 | ГОСТ 27006-86 заменён с 01.01.2020 на одноимённый ГОСТ 27006-2019. |
|  |  | Обращаем Ваше внимание, что ГОСТ 31108-2016 действует до 01.03.2021. После указанной даты вступает в силу одноимённый ГОСТ 31108-2020 | ВНИМАНИЕ! |
|  |  | Дополнить ГОСТ 6133-2019 Камни бетонные стеновые. Технические условия | Ссылка приведена в примечании к 5.4.1, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения | Ссылка приведена в п.5.5.2, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия | Ссылка приведена в п.5.10.2, отсутствует в разделе 2. |
| 5 Технические требования |  | 5.4 - взамен 5.6.1 записать 5.4.1 | Опечатка. |
|  |  | Страница 7, сноска: Взамен *)В Российской Федерации действует СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций от коррозии» записать * В Российской Федерации действует СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» | П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – см. выше. Документ зарегистрирован в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов с таким наименованием. |
|  |  | Страница 8, сноска ***: Взамен ГН 2.2.5.313-03 записать ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.2.5.313-03 не действует, утратил силу с 04.05.2018 на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2018 N 25. Вместо этого документа рекомендуется использовать одноимённый ГН 2.2.5.3532-18. |
|  |  | 5.8.1: Взамен радиционно-гигиенической записать радиационно-гигиенической | Пропущена буква. |
|  |  | Страница 10, сноска – взамен ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Технические условия записать ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия | Указано неточное наименование документа. |
| Библиография |  | Взамен [1] СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии записать [1] СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 | Документ зарегистрирован в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов с таким наименованием. |
|  |  | Взамен [2] СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий записать [2] СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 |  |
|  |  | Взамен [4] ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Технические условия записать [4] ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен [5] ГН 2.2.5.313-03 ... записать [5] ГН 2.2.5.3532-18... | См. выше. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru