Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект стандарта

ГОСТ Р «Стальные сварные балки с гофрированной стенкой. Технические условия»

(1-я редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ 12.2.107-85 ... шумовые характеристик записать ГОСТ 12.2.107-85 ... шумовые характеристики | Пропущена буква. |
|  |  | Взамен ГОСТ 166-89 записать ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76). | Указано неполное обозначение документа. П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 - в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. |
|  |  | Взамен ГОСТ 6996-66 записать ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81). |  |
|  |  | Взамен ГОСТ 14637-89 записать ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78). |  |
|  |  | Взамен ГОСТ 32484.1-2013 записать ГОСТ 32484.1-2013 (EN 14399-1:2005). |  |
|  |  | Взамен ГОСТ 32484.3-2013 записать ГОСТ 32484.3-2013 (EN 14399-3:2005). |  |
|  |  | Взамен СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81Стальные конструкции» записать СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» | Документ зарегистрирован в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов с таким наименованием. |
|  |  | Взамен СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» записать СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» |  |
|  |  | Дополнить ГОСТ 21014-88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности | Ссылка приведена в разделе 3, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины |  |
|  |  | Дополнить ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия | Ссылка приведена в разделе 5.2.3, отсутствует в разделе 2. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru