Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект стандарта

ГОСТ Р «КОНСТРУКЦИИ ПОДОБЛИЦОВОЧНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ. Общие требования защиты от коррозии и методы испытаний»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Область применения | АО «АНХП» | Абзац 1: - предложение 2 - взамен СП 28.13330-2017 записать СП 28.13330.2017; - предложение 3 – взамен ... распространяется на все виды НФС, применяемых ... записать ... распространяется на все виды НФС, применяемые ... | Неверно указано обозначение документа. Не соблюдено падежное окончание. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Оформить перечень ссылочных нормативных документов в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. | П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы. |
|  |  | Взамен СП 28.13330-2017 (СНиП 2.03.11-85) Защита строительных конструкций от коррозии записать СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 | Документ зарегистрирован в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов с таким наименованием. |
|  |  | Удалить ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования | ГОСТ Р 54257-2010 отменён с 01.07.2015, на территории РФ пользуются ГОСТ 27751-2014 – приведён в перечне ниже. |
|  |  | Взамен ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований записать ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 5632-2014 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие жаростойкие и жаропрочные. Марки записать ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Обращаем Ваше внимание: ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия действует до 01.12.2020, далее ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия, разработанный взамен ГОСТ 14918-80 | Обращаем Ваше внимание! |
|  |  | Взамен ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для свето-прозрачных ограждающих конструкций. Технические условия записать ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 9.316-2006 Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля записать ГОСТ Р 9.316-2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.072—77 записать ГОСТ 9.072-2017 | ГОСТ 9.072-77 заменён с 01.07.2018 на одноимённый ГОСТ 9.072-2017. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.104-79 записать ГОСТ 9.104-2018 | ГОСТ 9.104-79 заменён с 01.07.2019 на одноимённый ГОСТ 9.104-2018. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.401-91 записать ГОСТ 9.401-2018 | ГОСТ 9.401-91 заменён с 01.07.2019 на одноимённый ГОСТ 9.401-2018. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 10684-2015 записать ГОСТ ISO 10684-2015 | Указано неточное обозначение документа. |
|  |  | Удалить ГОСТ Р 51163-98 Покрытия термодиффузионные цинковые на крепежных и других мелких изделиях. Общие требования и методы контроля | ГОСТ Р 51163-98 заменён с 01.07.2007 на ГОСТ Р 9.316-2006 – приведён в перечне выше. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.005-72*. Единая система защиты от коррозии и старения. Машины, приборы и другие технические изделия. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования записать ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.905-82 записать ГОСТ Р 9.905-2007 | ГОСТ 9.905-82 утратил силу в РФ с 01.01.2009. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ Р 9.905-2007. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.908-85 Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости записать ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.407-84 записать ГОСТ 9.407-2015 | ГОСТ 9.407-84 утратил силу в РФ с 01.01.2014, на территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 9.407-2015. |
|  |  | Взамен ГОСТ 9.311-87 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений записать ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 стандарт на сталь AISI 201 / SS 201 | Ссылка приведена в 4.1.1, отсутствует в разделе 2. |
| 3 Термины и определения |  | Присвоить номера всем терминологическим статьям (3.1-3.13). | П.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 – каждой терминологической статье присваивают номер, состоящий из номера раздела «Термины и определения» (раздел 3 или 2) и отделяют от него точкой порядкового номера статьи в этом разделе. После каждой терминологической статьи ставят точку. Термин записывают со строчной буквы, а определение- с прописной буквы; термин отделяют от определения двоеточием. |
|  |  | Взамен ... защитные покрытия: Покрытия, создаваемое на металлических поверхностях ... записать ... защитные покрытия: Покрытия, создаваемые на металлических поверхностях ... | Не учтено множественное число. |
| 4 Общие положения |  | Абзац 1, предложение 2: Взамен ... соответствовать типу зданий сооружений ... записать ... соответствовать типу зданий и сооружений ... | Пропущен предлог «и». |
|  |  | Таблицы 1, 3, 4 – сноски оформить в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. | П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки ("*"), двух или трех звездочек ("**" или "***"), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом. 4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - Сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку. |
|  |  | 4.1.3, абзац 2: Взамен ГОСТ Р 10684-2015 записать ГОСТ ISO 10684-2015 | Указано неточное обозначение документа. |
|  |  | 4.1.3, абзац 2: Взамен ГОСТ Р 51163-98 записать ГОСТ Р 9.316-2006 | ГОСТ Р 51163-98 заменён с 01.07.2007 на ГОСТ Р 9.316-2006 |
|  |  | 4.2: Взамен СП 28.13330-2017 записать СП 28.13330.2017 | Неверно указано обозначение документа. |
|  |  | Таблица 5: Примечание внести в таблицу. | П.4.9.2 ГОСТ 1.5-2001- Примечание печатают с прописной буквы и начинают с абзацного отступа. В конце текста примечания (вне зависимости от количества предложений в нём) ставят точку. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом примечание отделяют от таблицы сплошной тонкой горизонтальной линией. |
| 5 Общие технические требования антикоррозионной защиты |  | Таблицы 6-12 – сноски оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2011. | П.4.10.1 ГОСТ 1.5-2001 - Если необходимо пояснить отдельные слова, словосочетания или данные, приведенные в стандарте, то после них ставят надстрочный знак сноски. Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или данные), а сноску, относящуюся к данным таблицы. — в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы, а от данных таблицы такой же линией, но проведенной до вертикальных линий, ограничивающих таблицу. Кроме этого, сноску выделяют уменьшенным размером шрифта. В конце сноски ставят точку. П.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001 – Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки ("*"), двух или трех звездочек ("**" или "***"), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом. |
|  |  | Таблица 10: Взамен ГОСТ 9.401-91 записать ГОСТ 9.401-2018 | ГОСТ 9.401-91 заменён с 01.07.2019 на одноимённый ГОСТ 9.401-2018. |
| 6 Методы испытаний подоблицовочных конструкций |  | Абзацы 3,4: Взамен ГОСТ 9.401-91 записать ГОСТ 9.401-2018 Взамен ГОСТ 9.905-82 записать ГОСТ Р 9.905-2007 | ГОСТ 9.401-91 заменён с 01.07.2019 на одноимённый ГОСТ 9.401-2018. ГОСТ 9.905-82 утратил силу в РФ с 01.01.2009. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ Р 9.905-2007. |
|  |  | 6.2: Взамен ... (40±2 °С) ... записать ... (40±2) °С ... Взамен ... (98±2 %) ... записать ... (98±2) % ... | П.8.5 ГОСТ 8.417-2002 - при указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным отклонением. |
|  |  | 6.2, 6.3: Взамен ... 15 - 30 °С ... записать ... от 15 °С до 30 °С ... | П.4.14.4 ГОСТ 1.5-2001 - интервалы чисел в тексте стандарта записывают со словами: «от» «до» (имея ввиду: «от ... до ... включительно), если после чисел указана единица величины, или через тире, если эти числа являются безразмерными коэффициентами. Если в тексте стандарта приводят диапазон числовых значений величины, который выражен одной и той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона, за исключением знаков «%», «0C», « ... о». |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru