Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект первой редакции стандарта

ГОСТ Р «СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ И ИЗВЕСТКОВОМ ВЯЖУЩИХ. Технические условия»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Область применения | АО «АНХП» | Взамен ... заводского изготовления на основе цементном и известковом вяжущих, ... записать ... заводского изготовления на основе цементного и известкового вяжущих, ... | Не соблюдены падежные окончания. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Взамен ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте записать ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте | ГОСТ 8.579-2002 заменён с 01.07.2020 на ГОСТ 8.579-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 15895-77 (СТ СЭВ 547-84) Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения записать ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика | ГОСТ 15895-77 утратил силу в РФ с 01.07.2001. Действовал с 01.07.2001 ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения, который заменён с 01.01.2020 на ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции записать ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен СП 2.13130.2012 ... записать СП 2.13130.2020 ... | СП 2.13130.2012 заменён с 12.09.2020 на СП 2.13130.2020 (Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151). |
|  |  | Взамен СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) записать СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 | СП 48.13330.2011 не действует – заменен с 25.06.2020 на СП 48.13330.2019 (Приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр). |
|  |  | Взамен СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия записать СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 записать СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003 | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен СП 131.13330.2012 Строительная климатология. записать СП 131.13330.2012 Строительная климатология СНиП 23-01-99* | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Дополнить ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме | Ссылка приведена в 8.6, документ отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту | Ссылки приведены в 11.3, документы отсутствуют в разделе 2. |
|  |  | Дополнить 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции Актуализированная версия СНиП 3.03.01-87 |  |
|  |  | Дополнить СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных |  |
| 3 Термины и определения |  | Взамен ГОСТ 15895 записать ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019. | См. выше. |
| 5 Технические требования |  | 5.2, предложение 2: взамен ... оценивают дифференциальным методом, основанном на оценке ... записать ... оценивают дифференциальным методом, основанным на оценке ... | Не соблюдено падежное окончание. |
| 7 Правила приемки |  | 7.8: взамен ... результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, а партию продукцию выдержавшей испытания ... записать ... результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, а партию продукции выдержавшей испытания ... | Опечатка. |
|  |  | 7.9, предложение 2: взамен ... В случае подтверждения наличия несоответствие по результатам ... записать ... В случае подтверждения наличия несоответствия по результатам ... | Не соблюдено падежное окончание. |
|  |  | 7.9, последнее предложение: взамен ... принимается решение о использовании, о переводе ... записать ... принимается решение об использовании, о переводе .... | Предлог «о» пишется когда: 1) в начале последующего существительного есть согласная, например: «о статье»; 2) в начале последующего существительного есть йотированная гласная (е, ё, ю, я), например «о юности». Предлог «об» ставится, если в дальнейших словах на первом месте стоит гласный звук, например «об отношении». |
|  |  | 7.12, перечисление 7: взамен ... регламентированные и фактические и значения основных ... записать ... регламентированные и фактические значения основных ... | Лишний «и». |
|  |  | 7.12, перечисление 8: взамен ... - информация об обязательном подтверждении соответствия шпатлевочной смеси согласно [6], включающая в себя ... записать ... - информацию об обязательном подтверждении соответствия шпатлевочной смеси согласно [6], включающую в себя ... | Не соблюдены падежные окончания. |
| 8 Методы испытаний |  | 8.2: взамен ... При необходимости дополнительные требования к правилам ... проводят устанавливают технической документации (ТД) ... записать ... При необходимости дополнительные требования к правилам ... устанавливают в технической документации (ТД) ... | Лишнее слово «проводят». Пропущен предлог «в». |
| 9 Упаковка и маркировка |  | 9.1.1: взамен ... таким образом, что бы масса ... записать ... таким образом, чтобы масса ... | Слово «чтобы» в данном предложении является подчинительным союзом, который пишется слитно. |
|  |  | 9.2.2, перечисление 4: взамен ... номер парти шпатлевочной ... записать ... номер партии шпатлевочной ... | Пропущена буква. |
|  |  | 9.2.2, перечисление 14: взамен ... по применению шпатлевочной смеси и эксплуатации покрытий, изготовленных с её согласно разделу 11 ... записать ... по применению шпатлевочной смеси и эксплуатации покрытий, изготовленных на её основе согласно разделу 11 ... | Несвязное предложение. |
|  |  | 9.2.3: взамен ... При необходимости маркировка может содержать следующую информацию о шпатлевочной смеси: рекламная информация, характеризующая ...; международная уникальная идентификация ...; цена в рублях; ... записать ... При необходимости маркировка может содержать следующую информацию о шпатлевочной смеси: рекламную информацию, характеризующую ...; международную уникальную идентификацию ...; цену в рублях; ... | Не соблюдены падежные окончания. |
| 12 Гарантии изготовителя |  | 12.3, предложение 2: взамен ... по всем единичным показателям качества, установленных в разделе 5 ... записать ... по всем единичным показателям качества, установленным в разделе 5 ... | Не соблюдено падежное окончание. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru