Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

СП 24.13330.2021 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предисловие | АО «АНХП» | Взамен ... постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил» записать ... постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил". | ПП РФ от 19.11.2008 N 858 утратил силу с 06.07.2016 в связи с изданием постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 624 (действ. с 07.07.2016). |
| 2 Нормативные ссылки |  | Взамен СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменениями № 1, №2) записать СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменениями № 1, №2, № 3) ИЛИ записать СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» | Изменение №3 к СП 64.13330.2017 действует с 31.07.2019. Приведение к единообразию с другими записями (не указаны изменения). |
|  |  | Взамен ... СП 499.1325800.1325800.2021 ... записать ... СП 499.1325800.1325800.2021 ... | Неверно указано обозначение документа – двойная запись. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» | Ссылка приведена в примечании к п.7.3.1, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза | Ссылка приведена п п.9.10, отсутствует в разделе 2. |
| 6 Виды свай |  | Пункт 6.7, абзац 2, предложение 2: взамен ... В проектной документации набивных и буровых свай следует указывать класс бетонной смеси ... записать ... В проектной документации для набивных и буровых свай следует указывать класс бетонной смеси ... | Пропущен предлог «для». |
| 7 Проектирование свайных фундаментов |  | Пункт 7.1.11, пояснение символа к формуле 7.2: взамен Fd — предельное сопротивление грунта основания одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая в соответствии с подразделами 7.2 и 7.3; записать Fd — предельное сопротивление грунта основания одиночной сваи, называемое в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемое в соответствии с подразделами 7.2 и 7.3; | Опечатки. |
|  |  | Пункт 7.1.13, предложение 2: взамен ... клсса КС-3 ... записать ... класса КС-3 ... | Пропущена буква. |
|  |  | Пункт 7.2.9, пояснение символа k к формуле 7.2: взамен ... k -эмпирический коэффициент, определенный на основании сопоставвления результатов ... записать ... сопоставления ... | Опечатка – лишняя буква. |
|  |  | Пункт 7.2.2.6, предложение 1: взамен ... исаытаний ... записать ... испытаний ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 7.2.26, предложение 2: взамен ... Для назначения гагрузки для проведения испытани по таблицам 7.8 и 7.9, принимая γR,R = 1. ... записать ... Для назначения нагрузки для проведения испытаний ??? по таблицам 7.8 и 7.9, принимая γR,R = 1. | Опечатка. Пропущена буква. Предложение несвязное – внести уточнение. |
|  |  | Пункт 7.2.29: взамен ... посде их устройства ... записать ... после их устройства ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 7.4.8: взамен Осадка ... следует определять по формуле ... записать Осадку ... следует определять по формуле ... | Опечатка. |
|  |  | П.7.7.10, предложение 2: взамен ... Допускаетсмя ... записать ... Допускается ... | Лишняя буква. |
|  |  | Пункт 7.8.1: взамен ... допоолнительных ... записать ... дополнительных ... | Лишняя буква. |
|  |  | Пункт 7.8.1: взамен ... расчетное сопротивления грунта на боковой поверхности свай, должны быть определено ... записать ... расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности свай, должно быть определено ... | Опечатки. |
|  |  | Пункт 7.8.10: взамен ... и скрости развития коррозии ... записать ... и скорости развития коррозии | Пропущена буква. |
| 8 Требования к конструированию свайных фундаментов |  | Пункт 8.14, абзац 1, предложение 3: взамен ... может допускаеться ... записать ... может допускаться ... | Лишняя буква. |
| 11 Особенности проектирования свайных фундаментов на подрабатываемых территориях |  | Пункт 11.9, пояснение символа к формуле 11.2: взамен ... где γf, γc — соответственно коэффициенты надежности по нагрузке и условий работы ... записать ... где γf, γc — соответственно коэффициенты надежности по нагрузке и условиям работы ... | Не соблюдено падежное окончание. |
| 12 Особенности проектирования свайных фундаментов в сейсмических районах |  | Пункт 12.4, абзац 2: взамен ... 0.5 метра ... записать ... 0,5 метра ... | Целая часть десятичной дроби отделяется от дробной с помощью обычной точки или запятой. На письме в качестве десятичной точки обычно используется запятая. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;  +7 (902) 5 494 530; albutovaep@anhp.rosneft.ru