Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

СП 127.13330.2021 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | АО «АНХП» | Абзац 1: взамен ... от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» [7] ... записать ... Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» [7] ... | [7] не является Федеральным законом. |
| Дата введения |  | ? - 2018–05–15 | Уточнение – необходимо поправить. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Взамен ГОСТ 17.5.1.01–83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения записать ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения | ГОСТ 17.5.1.01-83 утратил силу в РФ с 01.04.2021, на территории РФ пользуются ГОСТ Р 59070-2020. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 56586–2015 Геомембрана гидроизоляционная полимерная рулонная записать ГОСТ Р 56586-2015 Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением №1) записать СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | СП 2.13130.2012 заменён с 12.09.2020 на СП 2.13130.2020. |
|  |  | Взамен СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» записать СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением №1) | Изменение №1 к СП 14.13330.2018 действует с 27.06.2020. |
| 3. Термины и определения |  | Пункт 3.10: взамен ГОСТ 17.5.1.01–83 записать ГОСТ Р 59070-2020. | См. выше. |
| 4. Общие положения |  | Предлагаем изложить раздел 4 в следующей редакции: 4.1 Вопросы обращения отходов, представляющих угрозу для экосистем в РФ, регулируются федеральным законодательством [3], [4], [5]. Для отражения уровня потенциального вредного воздействия отходов и его отдельных компонентов на здоровье человека и окружающую среду введен показатель класса опасности. По токсическому действию отходов существует две классификации санитарная и экологическая. Санитарная классификация регулируется санитарными правилами СП 2.1.7.1386-03 [Х], в соответствии с которыми отходы по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на четыре класса опасности: - 1 класс - чрезвычайно опасные; - 2 класс - высоко опасные; - 3 класс - умеренно опасные; - 4 класс - мало опасные. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории [3]: - объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории; - объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты II категории; - объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты III категории; - объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, - объекты IV категории. Экологическая классификация определяет степень опасности отхода для окружающей среды в соответствии с [4] на основании критериев отнесения отходов (кроме радиоактивных, биологических и медицинских) к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду [ХХ]: I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы. Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет перечень отходов, образующихся в процессе осуществляемой им деятельности. Промышленные отходы, не вовлекаемые в переработку, не подлежащие утилизации, после временного складирования на промышленных предприятиях вывозят на специально предназначенные для их хранения и/или захоронения полигоны. 4.2 Полигон по хранению и/или захоронению токсичных промышленных отходов 1-4 классов токсичности и/или отходов 1-5 классов опасности экологической классификации (далее - полигон) является специально оборудованным сооружением, предназначенным для размещения отходов производственной деятельности, а также для сбора, обработки, утилизации, обезвреживания поступающих на полигон отходов на объектах сбора, обработки, утилизации и обезвреживания их, расположенных на земельном участке (участках) полигона, с выделением отдельных участков для данных работ. В случае прохождения предварительной подготовки (обработки), утилизации и/или обезвреживания на других площадках, на полигоне происходит захоронение остатков данной деятельности. Также могут быть предусмотрены отдельные площадки для расположения объектов хранения в целях дальнейшей утилизации и/или обезвреживания отходов. 4.3 Жидкие токсичные промышленные отходы перед вывозом на полигон должны быть обезвожены на предприятиях. 4.4 Мощность полигона определяется количеством токсичных отходов (тонны в год), которое может быть принято на полигон в течение одного года. 4.5 Размер земельного участка полигона определяется границами контура объекта (может включать несколько земельных участков), на котором осуществляется деятельность по обращению с отходами. Размер земельного участка рассчитывается, исходя из количественных показателей образования отходов, способа складирования и срока эксплуатации. 4.6 Максимальный срок эксплуатации полигона - 25 лет. 4.7 Промышленные токсичные отходы, поступающие на полигон, по физико-химическим свойствам, агрегатному состоянию и методам переработки разделяются на группы, в зависимости от которых применяются методы обезвреживания. Перечень групп отходов и методов их переработки указан в приложении А. | Предложение, уточнение. |
| 6. Планировочные и конструктивные требования |  | Взамен 6.4 Предусмотреть добычу и централизованный сбор и очистку фильтрата, образующегося в процессе размещения отходов. записать 6.4 Следует предусмотреть добычу и централизованный сбор и очистку фильтрата, образующегося в процессе размещения отходов. | Уточнение. |
|  |  | Пункт 6.10, предложение 1: взамен Сооружения для мойки специальных машин и контейнеров должны быть расположены на выезде из производственной зоны полигона на должны располагаться на расстоянии не менее 50 м от административно-бытовых зданий. записать Сооружения для мойки специальных машин и контейнеров должны быть расположены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 50 м от административно-бытовых зданий. | Несвязное предложение. |
|  |  | Привести в соответствие нумерацию пунктов раздела 6 – за 6.10 следует 6.12. |  |
| 7. Требования к объектам по обезвреживанию отходов |  | Пункт 7.3: взамен ... Выбор технологии обезвреживание отходов ... записать ... Выбор технологии обезвреживания отходов ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 7.4: взамен ... Определения класса опасности отхода, образованного ... записать ... Определение класса опасности отхода, образованного ... | Не соблюдено единственное число. |
|  |  | Пункт 7.4: взамен Общие требования к проектированию объектов обезвреживания осуществляется с учетом требований СП 56.13330. записать Проектирование объектов обезвреживания отходов осуществляется с учетом требований СП 56.13330. | Несвязное предложение. |
| 8. Положения по захоронению промышленных отходов |  | Пункт 8.3, абзац 1: взамен Размеры карт, их количество и технологические параметры определяются расчётным путём с использованием соответствующих сведений, полученных при обследовании территории, выполнения необходимых расчётов, включающих обоснование количества размещённых отходов, мероприятиям по минимизации негативного воздействия, рекультивации. записать Размеры карт, их количество и технологические параметры определяются расчётным путём с использованием соответствующих сведений, полученных при обследовании территории, выполнением необходимых расчётов, включающих обоснование количества размещённых отходов, мероприятиями по минимизации негативного воздействия, по рекультивации. | Несвязное предложение. |
|  |  | Пункт 8.13, абзац 2: взамен ... 10-3 м/год ... записать ... 10-3 м/год ... | Степень записывается надстрочным знаком. |
| 9. Положения по автоматизации и механизации технологических процессов |  | Пункт 9.3: взамен На полигоне необходимо установить точки контроля загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предусматриваются датчики загазованности, аварийную сигнализацию о превышении допустимых концентраций. записать 9.3 На полигоне необходимо установить точки контроля загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предусмотреть датчики загазованности, аварийную сигнализацию о превышении допустимых концентраций. | Несвязное предложение. |
| 12. Требования по проектированию объектов размещения (хранения и захоронения) и обезвреживания промышленных отходов V класса опасности |  | Пункт 12.3.2: взамен ... необходимо предусмотреть использования связывающих растворов. записать ... необходимо предусмотреть использование связывающих растворов. | Опечатка. |
| Приложение В |  | В.5: взамен Допускается накопление отходов производства, не могут быть обезврежены, утилизированы на предприятиях, на которых такие отходы образованы. записать Допускается накопление отходов производства, которые не могут быть обезврежены, утилизированы на предприятиях, на которых такие отходы образованы. | Уточнение. |
| Библиография |  | Дополнить в библиографию: [Х] Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления СП 2.1.7.1386-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 июня 2003 года, с 30 июня 2003 года. [ХХ] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2014 года N 536 Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». | См. предложение к разделу 4. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru