Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

СП «АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предисловие | АО «АНХП» | Взамен ... постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858. записать ... постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил" | ПП РФ от 19.11.2008 N 858 утратило силу с 06.07.2016 в связи с изданием ПП РФ от 01.07.2016 N 624. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Дополнить в раздел 2: СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с изменениями 1, 2) | Ссылка приведена в 6.11, отсутствует в разделе 2. |
| 3 Термины, определения и обозначения |  | Пп.3.1.1 – 3.1.9: оформить все терминологические статьи в соответствии с требованиями П.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001. | П.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 – каждой терминологической статье присваивают номер, состоящий из номера раздела «Термины и определения» (раздел 3 или 2) и отделяют от него точкой порядкового номера статьи в этом разделе. После каждой терминологической статьи ставят точку. Термин записывают со строчной буквы, а определение- с прописной буквы; термин отделяют от определения двоеточием. |
|  |  | Пункт 3.1.9: взамен... согласно действующих стандартов записать ... согласно действующим стандартам. | Согласно чему — в современном русском языке предлог «согласно» требует к себе дательного падежа (чему?), поэтому в предложении употребляется в сочетании со словом в форме дательного падежа (договору, приказу, закону, распоряжению и т.д.). |
| 5 Требования к проектированию. Общие положения |  | Пункт 5.2: взамен ... принимают в соответствие с Техническим Паспортом (ТП)... записать ... принимают в соответствии с Техническим Паспортом (ТП)... | В соответствии с (чем?) ТП. «В соответствии» предлог, который выполняет зависимую функцию в предложении, относясь к «ТП». Самостоятельного значения предлог не несёт, являясь зависимой частью речи. Смысловая нагрузка слова «соответствие» - когда речь идёт о соответствии чему-либо. Слово играет самостоятельную роль – «привести в соответствие образцам». В соответствии с (чем?) - предлог. В соответствие (чему?) - существительное с предлогом. |
|  |  | Пункт 5.4: взамен При размещении анкеров в основании должны быть соблюдаться конструктивные требования к толщине основания, минимальным краевым и межосевым расстояниям установки анкеров, приведенные ТП на анкер. записать При размещении анкеров в основании должны быть соблюдены конструктивные требования к толщине основания, минимальным краевым и межосевым расстояниям установки анкеров, приведенные в ТП на анкер. | Несвязное предложение. Пропущен предлог «в». |
| 7 Расчет по предельным состояниям первой группы |  | Пункт 7.1.4.2, пояснение символа к формуле 7.20: взамен scr,sp – критическое межосевое расстояние, при котором отсутствует влияние соседних анкеров на прочность одиночного анкера для случая разрушении от раскалывания бетона основания при растяжении; записать ... для случая разрушения ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 7.2.1.3, пояснение символа к формуле 7.33: взамен ... λs – коэффициент ...: ... - для креплений с групповой работой анкеров λs, принимаемое в зависимости от типа и марки анкера по ТП; ... записать ... λs, принимаемый в зависимости ... | Опечатка. |
| 8 Расчет по предельным состояниям второй группы (по деформациям) |  | Пункт 8.7, пояснение символа к формуле 8.5:: взамен ... Van – усилие в анкере от нормативных значений нагурзок; ... записать ... Van – усилие в анкере от нормативных значений нагрузок; ... | Опечатка. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru