Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

СП «ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ.

Правила обследования и мониторинга технического состояния»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ... ГОСТ 1497-84 ... записать ... ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ... | Указано неполное обозначение документа. П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. |
|  |  | Взамен ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (с Изменением № 1) записать ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (с Изменениями № 1, № 2) | Изменение № 2 к ГОСТ 2789-73 действует с 01.10.2017. |
|  |  | Взамен ГОСТ 5632–2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки записать ГОСТ 5632–2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (с Изменением № 1) | Изменение №1 к ГОСТ 5632-2014 действует с 01.04.2019. |
|  |  | ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты | ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! ГОСТ 5640-68 действует по 30.09.2021. Далее с 01.10.2021 заменяющий ГОСТ 5640-2020 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры проката стального плоского |
|  |  | Взамен ГОСТ 9012-59 ... записать ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) ... | Указано неполное обозначение документа. П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – см. выше. |
|  |  | ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! ГОСТ 12730.0-78 действует по 31.08.2021. Далее с 01.09.2021 заменяющий одноимённый ГОСТ 12730.0-2020. |
|  |  | Взамен ГОСТ 25221-82 (СТ СЭВ 3028-81) Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность записать ГОСТ 25221-82 Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность | Указано неточное обозначение документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 25859-83 (СТ СЭВ 3648-82) Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках (с Изменением № 1) записать ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках (с Изменением № 1) | Указано неточное обозначение документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 26202-84 (СТ СЭВ 2574-80) Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок записать ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок | Указано неточное обозначение документа. |
| 3 Термины, определения и сокращения |  | Пп. 3.1.1, 3.1.3-3.1.32, 3.1.34-3.1.45: Записать все определения с прописной буквы. | П.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 – После каждой терминологической статьи ставят точку. Термин записывают со строчной буквы, а определение- с прописной буквы; термин отделяют от определения двоеточием. |
| 8 Полное техническое диагностирование изотермических резервуаров |  | Пункт 8.9.5, пояснение символа к последней формуле: взамен d – средний условный диаметр зерна феррита, определяемый по ГОСТ 5639. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (с Изменением № 1); записать d – средний условный диаметр зерна феррита, определяемый по ГОСТ 5639. | Ссылка считается нормативной, информация о ней приведена в полном объёме в разделе 2. |
|  |  | Пункт 8.9.6, номер пункта: взамен 8.19.6 записать 8.9.6. | Опечатка. |
|  |  | Пункт 8.10.10: взамен ... входят в состав заключению экспертизы ... записать ... входят в состав заключения экспертизы ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 8.11.6: взамен ... в целях определения степени охрупчивания металла различных зон, сварных соединений и установление причин ... записать ... в целях определения степени охрупчивания металла различных зон, сварных соединений и установления причин | Опечатка. |
|  |  | Пункт 8.12.1: взамен Испытания ... проводится по специальной программе ... записать ... Испытания ... проводятся по специальной программе ... | Не учтено множественное число. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru