Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

Изменения № 1СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 «Котельные установки»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Оформить перечень ссылочных нормативных документов в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. | П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы. |
|  |  | Взамен ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны записать ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | Указано неполное наименование документа (П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). |
|  |  | Страница 2: удалить ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов | Двойная запись, документ приведён на странице 1. |
|  |  | Взамен ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания Записать ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания | Указано неполное наименование документа (П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). |
|  |  | Взамен ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной систем записать ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы | Указано неполное наименование документа (П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). |
|  |  | Взамен ГОСТ 30735-2001 ... теплопроизводительсностью ... записать ГОСТ 30735-2001 ... теплопроизводительностью ... | Опечатка. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 50591-2013 Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентрация NOxв продуктах сгорания записать ГОСТ Р 50591-2013 Агрегаты тепловые газопотребляющие. Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания | Указано неполное наименование документа (П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). |
|  |  | Взамен СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1) записать СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1) | Указано неполное наименование документа (П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). |
|  |  | Взамен СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности записать СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с изменением 1) | Изменение №1 к СП 155.13130.2014 действует с 20.03.2017. |
|  |  | Взамен СП 346.1325800.2017 Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт записать СП 346.1325800.2017 Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования | Указано неполное наименование документа (П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). |
|  |  | Страница 2 – удалить: ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной систем | Двойная запись, документы приведены на странице 1. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. наружные сети и сооружения» (с изменением № 1) | Ссылка приведена в 5.2, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ Р 56288-2014 Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия | Ссылка приведена в 6.32, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1) | Ссылки приведена в 7.1 и далее, отсутствуют в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара | Ссылка приведена в 8.56, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | Ссылка приведена в 8.56, отсутствует в разделе 2. |
| 3 Термины и определения |  | Записать все определения с прописной буквы. | Ссылка приведена в 9.3.2, отсутствует в разделе 2. |
| 4 Общие положения |  | Взамен «4.19 Блочно-модульные котельные и теплогенераторные газовые наружного размещения должны быть соответствовать требованиям стандартов. Размещение необходимо производить в соответствии с требованиям СП 51.13330 и [16]» записать «4.19 Блочно-модульные котельные и теплогенераторные газовые наружного размещения должны соответствовать требованиям стандартов. Размещение необходимо производить в соответствии с требованиями СП 51.13330 и [16]» | Несвязное предложение. Пропущена буква. |
| 5 Схема планировочной организации земельного участка |  | Взамен «5.7 Размещение блочно-модульных и теплогенераторных установок наружного размещения, состоящие из одного корпуса, ... записать «5.7 Размещение блочно-модульных и теплогенераторных установок наружного размещения, состоящих из одного корпуса, ... | Опечатка. |
| 6. Объемно-планировочные и конструктивные решения. |  | Взамен Пункт 6.40. Последнее предложениеизложить в новой редакции: «В котельных без постоянного присутствия персонала необходимо предусматривать туалет и раковину. Допускается использовать биотуалет. ... записать Пункт 6.40. Последнее предложение изложить в новой редакции: «В котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала необходимо предусматривать туалет и раковину. Допускается использовать биотуалет. | Уточнение. |
| 7. Пожарная безопасность |  | Взамен «7.1 Мероприятия по пожарной безопасности, предусматриваемые при проектировании котельных должны отвечать требованиям приведенными в СП 4.13130, СП 484.1311500, СП 9.13130, СП 10.13130, СП 12.13130.» записать «7.1 Мероприятия по пожарной безопасности, предусматриваемые при проектировании котельных должны отвечать требованиям, приведенным в СП 4.13130, СП 484.1311500, СП 9.13130, СП 10.13130, СП 12.13130.» | Опечатка. |
|  |  | Пункт 7.2, абзац 2: взамен Категории помещений в зданиях котельных по взрывопожарной и пожарной опасности, а также требуемая огнестойкость зданий, помещений и сооружений принимается в соответствии с ... записать Категории помещений в зданиях котельных по взрывопожарной и пожарной опасности, а также требуемая огнестойкость зданий, помещений и сооружений принимаются в соответствии с | Опечатка. |
| 8. Котельные установки. Тепломеханические решения. |  | Пункт 8.2, перечисление 5: взамен ... -по количество выходов тепловых сетей ... записать ... - по количеству выходов тепловых сетей ... | Опечатка. |
| 9 Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых газов |  | Пункты 9.1.14, 9.3.2 – взамен ... 1.0 м3 ... записать ... 1,0 м3 ... | Целая часть десятичной дроби отделяется от дробной с помощью обычной точки или запятой. На письме в качестве десятичной точки обычно используется запятая. |
|  |  | Пункт 9.2.1, предложение 3: взамен ... При проектировании дымовых труб должны необходимо предусматривать мероприятия ... записать ... При проектировании дымовых труб необходимо предусматривать мероприятия ... | Лишнее слово. |
|  |  | Пункт 9.3.2 – взамен ... ГОСТ Р 21.1101-2013 ... записать ... ГОСТ Р 21.101-2020 ... | ГОСТ Р 21.1101-2013 заменён с 01.01.2021 на ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 10 Арматура, приборы и предохранительные устройства |  | Пункт 10.3.2, абзац 1: взамен ... автоматизованными ... записать ... автоматизированными ... | Опечатка. |
|  |  | Взамен «10.4.13 В блочно-модульных котельных, эксплуатируемых без постоянного присутствия обслуживающего персонала манометры, обеспечивающие безопасность должны быть оснащены устройствами дистанционной подачи значения на диспетчерский узел. ...» записать «10.4.13 В блочно-модульных котельных, эксплуатируемых без постоянного присутствия обслуживающего персонала манометры, обеспечивающие безопасные режимы эксплуатации, должны быть оснащены устройствами дистанционной подачи значений на диспетчерский узел.» | Уточнение. |
| 11. Вспомогательное оборудование |  | Пункт 11.25, абзац 3, предложение 3: взамен ... Для обеспечения одинакового моторесурса работы насосов система АВР должна предусматриваться возможность переключения (смены) насосов местами. ... записать ... Для обеспечения одинакового моторесурса работы насосов системой АВР должна предусматриваться возможность переключения (смены) насосов местами. ... ИЛИ ... Для обеспечения одинакового моторесурса работы насосов система АВР должна предусматривать возможность переключения (смены) насосов местами. ... | Уточнение. |
|  |  | Пункт 11.34, абзац 1, предложение 1: взамен ... Сцелью экономии энергоресурсов в котельных с большим количеством продувочной боды ... записать ... С целью экономии энергоресурсов в котельных с большим количеством продувочной воды котлов ... | Опечатка, уточнение. |
|  |  | Пункт 11.35: взамен ... гидравлическиая ... записать ... гидравлическая ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 11.37, предложение 3: взамен ... Объем и количество баков определяется исходя их водяного объема системы, давления и температуры.» записать ... Объем и количество баков определяются исходя из водяного объема системы, давления и температуры.» | Опечатка. |
| 12 Водоподготовка и водно-химический режим |  | Пункт 12.5: взамен ... СанПиН 2.1.4.2552 и СанПиН 2.1.4.2496.09 ... записать ... СанПиН 1.2.3685 ... | СанПиН 2.1.4.2496-09 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, утвердившего СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (приведён в разделе 2). Видимо имелся ввиду СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки - утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, утвердившего СанПиН 1.2.3685-2. |
|  |  | Пункт 12.8: взамен ... выще 115°С ... записать ... выше 115°С ... | Опечатка. |
| 13 Топливное хозяйство |  | Пункт 13.9: взамен ... Бункер вагоноопрокидывателя должен быть оснащен устройствами пыле-подаления и аспирационными установками пылеулавливания и отчистки воздуха. записать ... Бункер вагоноопрокидывателя должен быть оснащен устройствами пыле-подавления и аспирационными установками пылеулавливания и очистки воздуха. | Опечатки. |
|  |  | Пункт 13.33а: взамен ... rкора ... записать ... кора .. | Опечатка. |
|  |  | Взамен ... Раздел 13. Дополнить пунктов 13.33б, 13.33в, 13.33д, 13.33д, 13.33ж, 13.33з, 13.33и ... записать ... Раздел 13. Дополнить пунктом ... | Опечатки. |
|  |  | Взамен «13.33г Для котельных, сжигающих твердое топливо необходимо предусматривать устройства системы обдувки всех датчиках уровня ... записать «13.33г Для котельных, сжигающих твердое топливо необходимо предусматривать устройства системы обдувки во всех датчиках уровня | Пропущен предлог «во». |
|  |  | Пункт 13.33з, абзац 2: взамен ... При наличии в конструкции котла водяной системе охлаждения рамы колосниковой решёткиследует ... записать ... При наличии в конструкции котла водяной системы охлаждения рамы колосниковой решётки следует ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 13.46: взамен ... с двум загрузочными люками ... записать ... с двумя загрузочными люками ... | Пропущена буква. |
| 15 Автоматизация |  | Пункт 15.1, абзац 3: взамен ... Систему автоматического управления технологического оборудования (АСУТП) в котельных следует выполнять при наличии требования в техническом задании.» записать ... Автоматизированную систему управления технологическими процессами котельной (АСУ ТП) следует выполнять при наличии требования в техническом задании на проектирование.» | Уточнение. |
|  |  | Пункт 15.7, абзацы 2, 3: взамен ... передачу сигнала диспетчерский пункт ... записать ... передачу сигнала в диспетчерский пункт ... | Пропущен предлог «в». |
|  |  | Пункт 15.20: - перечисление 2: взамен ... в возвращаемом от мазутного хозяйства конденсата; ... записать ... в возвращаемом от мазутного хозяйства конденсате; - перечисление 5: взамен ... 20 мг/м3 ... записать ... 20 мг/м3 ... | Опечатка. Степень записывается надстрочным знаком. |
| 16 Электроснабжение. Связь и сигнализация |  | Пункт 16.2: взамен ... выполнять согласно требований... записать ... выполнять согласно требованиям ... | Согласно чему — в современном русском языке предлог «согласно» требует к себе дательного падежа (чему?), поэтому в предложении употребляется в сочетании со словом в форме дательного падежа (договору, приказу, закону, распоряжению и т.д.). |
|  |  | Взамен «16.23а Установка стабилизаторов напряжения должно быть указано в техническом задании. записать «16.23а Установка стабилизаторов напряжения должна быть указано в техническом задании.» | Опечатка. |
|  |  | Пункт 16.31: взамен ... задания на проектирования дополнять ... записать ... задания на проектирование дополнять ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 16.34: взамен ... 115 С ... предусматривать оперативно-диспетчерскую связь (ОПДС). записать ... 115 °С ... предусматривать оперативно-диспетчерскую связь (ОДС). | Температура Цельсия - в градусах Цельсия -обозначение международное и русское °С. |
| 17 Отопление и вентиляция |  | Пункт 17.3: - абзац 1: взамен ... фрамугижалюзийные решетки для приточного воздуха ... записать ... фрамуги для приточного воздуха и жалюзийные решетки ...; - абзац 2: взамен ... естественный приток следует ... записать ... естественный приток воздуха следует ... | Несвязное предложение. Уточнение. |
| 18 Водоснабжение и канализация |  | Пункт 18.19: взамен ... нейтрализированны ... записать ... нейтрализированы ... | Опечатка. |
| 21 Энергетическая эффективность |  | Пункт 21.10: взамен ... расчеты технико-экономические показатели котельной ... записать ... расчеты технико-экономических показателей котельной ... | Не соблюдены падежные окончания. |
| Библиография |  | Взамен «[22]Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»» записать «[22] Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»» ИЛИ «[22] Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83)» | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен «[25] Приказ №273 от 06.06.2917 Министерства природных ресурсов Российской Федерации«Об утверждении Методов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»». записать «[25] Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе"»». | Неточная запись. |
|  |  | Взамен «[24]Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод.» записать «[24] Аэродиномический расчет котельных установок. Под ред. С. И. Мочана. Изд. Энергия, 1977 г.» | Уточнение. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru