**Приложение 1**

**Перечень электроприемников СПЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК** | **ССЫЛКА НА НТД** |
|  | Установки пожаротушения, пожарные насосы  | ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10СП 485.1311500.2020  |
|  | Пожарные автоматизированные лафетные стволы | - |
|  | Электрозадвижки систем пожаротушения | - |
|  | Аварийное (эвакуационное) освещение  | ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10СП 3.13130.2009, раздел 5 |
|  | Системы сигнализации, такие как пожарная тревога, и аварийная сигнализация СО (угарный газ) | ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10 |
|  | Системы аварийной вентиляции и противодымной защиты (оборудование отвода дыма и тепла во время пожара) | 123-ФЗ, статья 56СП 7.13130.2013 |
|  | Огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции | - |
|  | Лифтовое оборудование для пожарных команд (включая оборудование диспетчеризации) | - |