**Приложение 1**

**Перечень электроприемников СПЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК** | **ССЫЛКА НА НТД** |
|  | Установки пожаротушения, пожарные насосы | [ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10](normacs://normacs.ru/10UN7?dob=43070,000093&dol=43136,674572)  [СП 485.1311500.2020](normacs://normacs.ru/1TC7L?dob=44256.000127&dol=44306.908380) |
|  | Пожарные автоматизированные лафетные стволы | - |
|  | Электрозадвижки систем пожаротушения | - |
|  | Аварийное (эвакуационное) освещение | [ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10](normacs://normacs.ru/10UN7?dob=43070,000093&dol=43136,674572)  [СП 3.13130.2009, раздел 5](normacs://normacs.ru/v8sj) |
|  | Системы сигнализации, такие как пожарная тревога, и аварийная сигнализация СО (угарный газ) | [ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10](normacs://normacs.ru/10UN7?dob=43070,000093&dol=43136,674572) |
|  | Системы аварийной вентиляции и противодымной защиты (оборудование отвода дыма и тепла во время пожара) | [123-ФЗ, статья 56](normacs://normacs.ru/V5C3?dob=43070.000093&dol=43136.669062)  [СП 7.13130.2013](normacs://normacs.ru/10LE0?dob=44197.000162&dol=44290.006007) |
|  | Огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции | - |
|  | Лифтовое оборудование для пожарных команд (включая оборудование диспетчеризации) | - |