Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 к СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «АНХП» | Дополнить в проект ИЗМЕНЕНИЯ № 2 к СП 155.13130.2014: |  |
| 2. Нормативные ссылки |  | Заменить обозначение ссылки: «ГОСТ 31385-2008» на «ГОСТ 31385-2016». | ГОСТ 31385-2008 заменён с 01.03.2017 на одноимённый ГОСТ 31385-2016. |
|  |  | Заменить обозначение ссылки и наименование: «СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» на «СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». | СП 6.13130.2013 утратил силу с 06.10.2021 в связи с изданием Приказа МЧС России от 06.04.2021 N 200, утвердившего СП 6.13130.2021. |
|  |  | Заменить обозначение ссылки и наименование: «СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» на «СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». | СП 8.13130.2009 утратил силу с 30.09.2020 в связи с изданием Приказа МЧС России от 30.03.2020 N 225, утвердившего СП 8.13130.2020. |
|  |  | Заменить обозначение ссылки: «ГОСТ Р 54808-2011» на «ГОСТ 9544-2015». | ГОСТ Р 54808-2011 отменён с 01.04.2017, на территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 9544-2015. |
| Приложение Б |  | П. Б.8, в первом абзаце заменить предложение 2: «Площадь проемов для сброса избыточного давления определяется в соответствии с приложением З СП 5.13130» на «Площадь проемов для сброса избыточного давления определяется в соответствии с приложением Ж СП 485.1311500.2020». | Уточнение. |
| Приложение В |  | П. В.5, заменить обозначение ссылки: «ГОСТ Р 54808» на «ГОСТ 9544». | См. выше. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru