Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Свода правил «Системы предотвращения пожара. СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ. Нормы и правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Область применения | Пункт 1.6, перечисление 1: … - волокнистые, сыпучие, пористые и другие горючих материалов, склонные … | … - волокнистые, сыпучие, пористые и другие горючие материалы, склонные … | Уточнение. |
| 6 Исходные данные |  | Примечание к таблице 1 – оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001. | П.4.9.2 ГОСТ 1.5-2001 - Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом примечание отделяют от таблицы сплошной тонкой горизонтальной линией. П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 - Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. При этом после слова "Примечания" не ставят двоеточие. |
| 8 Рабочий режим системы | Поясняющие данные к рисунку 1: … Т1 – предупреждение «Достижении границы максимальной рабочей концентрации»; … … Т4 – тревожное извещение «Достижении границы минимальной рабочей концентрации». … | … Т1 – предупреждение «Достижение границы максимальной рабочей концентрации»; … … Т4 – тревожное извещение «Достижение границы минимальной рабочей концентрации»; … | Уточнение. |
| 9 Контроль концентрации кислорода | Примечание к таблице 2: При объеме помещения более 400 000 м3 … | Примечание - При объеме помещения более 400 000 м3 … | П.4.9.2 ГОСТ 1.5-2001 - Примечание печатают с прописной буквы и начинают с абзацного отступа. П.4.9.3 ГОСТ 1.5-2001 - Одно примечание не нумеруют, а после слова "Примечание" ставят тире. |
|  | Пункт 9.3, абзац 3, предложение 1: Требование к разделению помещения на зоны контроля, приведенные в таблице 2 … | Требования к разделению помещения на зоны контроля, приведенные в таблице 2 … | Уточнение. |
| 10 Тревожные извещения | 10.8 … в соответствии с следующими правилами: … | 10.8 … в соответствии со следующими правилами: | Предлог "со" пишется в случаях: если слово начинается с глухих "с", "ш" и звонких "з", "ж" согласных букв, а вторая буква в слове согласная. |
|  | 10.9 Извещение о неисправности системы должны формироваться в случае если: … | 10.9 Извещения о неисправности системы должны формироваться в случае если: … | Уточнение. |
| 11 Техническая зона | Пункт 11.14.2, абзац 2: … Подача (забор) воздуха может осуществлять : … | … Подача (забор) воздуха может осуществляться: | Уточнение. |
| 12 Трубопроводы подачи газовой смеси в помещение | Пункт 12.5, предложение 2: … при выполнении требовании 8.2. | … при выполнении требований 8.2. | Уточнение. |
|  | Пункт 12.9: … для предотвращения его деформацию … | … для предотвращения его деформации … | Уточнение. |
| 19 Требования безопасности и охраны окружающей среды | 19.8 Независимо от принятого в проекте алгоритме работы … | 19.8 Независимо от принятого в проекте алгоритма работы … | Уточнение. |
| Приложение В | В.1 В проектной документации системы следует … | В.1 В проектной документации на системы следует … | Уточнение. |
| Библиография | [2] ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давление | [2] ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | Уточнение. |
|  | [5] Приказ Приказ Минздрава от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» | [5] Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (утверждён Приказом Минздрава от 28.01.2021 N 29н) | Пункт 3.13.4 ГОСТ 1.5-2001. |
|  | [8] ISO 20338:2019 Oxygen reduction systems for fire prevention - Design, installation, planning and maintenance | [8] ISO 20338:2019 Oxygen reduction systems for fire prevention - Design, installation, planning and maintenance (Системы снижения содержания кислорода для профилактики пожаров. Проектирование, монтаж, планирование и техническое обслуживание) | Предлагаем для удобства пользователей указать наименование документа на русском языке. |
|  | [9] ISO 14520-1:2015 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements | [9] ISO 14520-1:2015 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements (Системы газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 1. Общие требования) |  |