Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ 24846. Заменить год утверждения: «2012» на «2019». Добавить слова «(с поправкой)»; | Дополнить в раздел 2 нормативную ссылку: «ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | Ссылка на ГОСТ 24846-2019 отсутствует в СП 381.1325800.2018. |
|  | ГОСТ 30416. Заменить год утверждения: «2012» на «2020». | Дополнить в раздел 2 нормативную ссылку: «ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» | Ссылка на ГОСТ 30416-2020 отсутствует в СП 381.1325800.2018. |
|  | ГОСТ 30672. Заменить год утверждения: «2012» на «2019». | Дополнить в раздел 2 нормативную ссылку: «ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения» | Ссылка на ГОСТ 30672-2019 отсутствует в СП 381.1325800.2018. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ Р 56353-2015. Заменить год утверждения: «2015» на «2022» | ГОСТ Р 56353-2015 заменён с 01.05.2022 на одноимённый ГОСТ Р 56353-2022. |
|  | СП 14.13330. Заменить год утверждения: «2014» на «2018», исключить слова: «(с изменением № 1)». | СП 14.13330. Заменить год утверждения: «2014» на «2018», заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)». | Изменение № 2 к СП 14.13330.2018 действует с 01.03.2022 (Приказ Минстроя России от 31.01.2022 № 59/пр). Изменение № 3 к СП 14.13330.2018 действует с 30.06.2022 (Приказ Минстроя России от 31.05.2022 № 434/пр). |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 16.13330. Дополнить ссылку словами: «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)». | В настоящее время действуют изменения № 1-4 к СП 16.13330.2017. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 20.13330. Дополнить ссылку словами: «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)». | В настоящее время действуют изменения № 1-4 к СП 20.13330.2016. |
|  | СП 23.13330. Заменить год утверждения: «2011» на «2018». | СП 23.13330. Заменить год утверждения: «2011» на «2018». Дополнить ссылку словами: «(с изменением № 1)». | Изменение № 1 к СП 23.13330.2018 действует с 19.01.2020 (Приказ Минстроя России от 18.07.2019 № 410/пр). |
|  | СП 24.13330. Заменить год утверждения: «2011» на «2021». | СП 24.13330. Заменить год утверждения: «2011» на «2021», исключить слова: «(с изменением № 1)». | В настоящее время действует СП 24.13330.2021 без изменений. |
|  | СП 25.13330. Заменить год утверждения: «2012» на «2020», исключить слова: «(с изменением № 1)». | СП 25.13330. Заменить год утверждения: «2012» на «2020». | Изменение № 1 к СП 25.13330.2020 действует с 30.06.2022. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 71.13330.2017. Дополнить ссылку словами: «(с изменениями № 1, № 2)». | Изменение № 1 к СП 71.13330.2017 действует с 13.05.2019. Изменение № 2 к СП 71.13330.2017 действует с 18.01.2022. |
|  | СП 131.13330. Заменить год утверждения: «2012» на «2020», исключить слова: «(с изменением № 1, №2)». | СП 131.13330. Заменить год утверждения: «2012» на «2020», исключить номер изменения № 2». | В настоящее время действует СП 131.13330.2020 с изменением № 1. |
|  | СП 248.1325800. Заменить год утверждения: «2016» на «2022». | Исключить запись. | В настоящее время действует СП 248.1325800.2016. |
|  | Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции: «СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»; | Исключить. | Нормативная ссылка уже приведена в СП 381.1325800.2018. |
|  | «СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» | «СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (с изменением № 1) | Изменение № 1 к СП 446.1325800.2019 действует с 24.06.2022. |
| 6 Проектирование подпорных сооружений |  | Дополнить в проект Изменения № 1 к СП 381.1325800.2018: Пункт 6.1.12, Таблица 6.1, колонка 1, строки 3, 9 – заменить СП 23.13330.2011 на СП 23.13330. | В настоящее время действует СП 23.13330.2018 с изменением № 1. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 1 к СП 381.1325800.2018: Пункт 6.2.11, абзац 2 – исключить ГОСТ 12248. |  |
|  | Пункт 6.4.22. Добавить в следующей редакции: …. Пункт 6.4.23. Добавить в следующей редакции: … | Пункт 6.4.21. Добавить в следующей редакции: …. Пункт 6.4.22. Добавить в следующей редакции: … | Нарушена нумерация - в СП 381.1325800.2018 последний пункт в разделе 6 – пункт 6.4.20. |