Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | СП 14.13330.2014. Заменить «(с изменением N 1)» на « (с измене6ниями N 1, 2, 3)»; | СП 14.13330.2014. Заменить год утверждения «2014» на «2018»; «(с изменением N 1)» на « (с изменениями N 1, 2, 3)»; | СП 14.13330.2014 заменён с 17.04.2019 на СП 14.13330.2018. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 Изменения № 1 к СП 305.1325800.2017 нормативную ссылку: «ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости» | Ссылка на ГОСТ 23278 приведена в 8.9.1 проекта Изменения № 1 к СП 305.1325800.2017, отсутствует в разделе 2. |
| Библиография |  | Дополнить в проект Изменения № 1 к СП 305.1325800.2017: Библиография Ссылочный документ [3]. Заменить «СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» на «утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 40» на «СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"» | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 утратил силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 N 9 "О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства". СН 2.2.4/2.1.8.566-96 эквивалентен СанПиН 1.2.3685-21 - Письмо Росаккредитации от 04 03 2021 № 4513/03-МЗ “О применении нормативных и методических документов”. |