Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки |  | Дополнить в раздел 2 проекта Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017 нормативную ссылку: «ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования» | Ссылка приведена в 5.2 проекта Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017, отсутствует в разделе 2 СП 311.1325800.2017. |
| 5 Требования к расчету бетонных и железобетонных конструкций | Пункт 5.2, абзац 2: При содержании арматуры свыше 4% плотность определяется как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной конструкции. | При содержании арматуры свыше 4 % плотность железобетона определяется как сумма масс бетона и арматуры на единицу объема железобетонной конструкции. | Уточнение. |
| 11 Требования к изготовлению, возведению и эксплуатации железобетонных конструкций | 11.1 При изготовлении, возведении, контроле качества и эксплуатации железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов следует выполнять требования раздела 11 СП 63.13330.2018, ГОСТ 31914 и 11.2-11.5. | 11.1 При изготовлении, возведении, контроле качества и эксплуатации железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов следует выполнять требования раздела 11 СП 63.13330.2018 (пп.11.2-11.5) и ГОСТ 31914. | Уточнение. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 1 к СП 311.1325800.2017: Библиография Ссылочный документ [1]. Заменить «ТУ 14-1-5596-2010 Прокат термомеханически упрочненный класса А600С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» на «ТУ 14-1-5596-2020 Прокат термомеханически упрочненный свариваемый класса А600С (Ан600С) для армирования железобетонных конструкций повышенной стойкости против температурных воздействий». | ТУ 14-1-5596-2010 заменены на ТУ 14-1-5596-2020 (действуют с 01.10.2020 до 01.10.2025, принявший орган - ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина"). |
|  |  | Ссылочный документ [2]. Заменить «ТУ 14-1-5543-2006 Прокат термомеханически упрочненный класса Ас500С повышенной хладостойкости для армирования железобетонных конструкций» на «ТУ 14-1-5543-2017 Арматурный прокат специального назначения для армирования железобетонных конструкций». | ТУ 14-1-5543-2006 заменены на ТУ 14-1-5543-2017 - действуют с 01.01.2018 по 01.01.2023 (Принявший орган - ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина"). |