Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019 «Конструкции стальные. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.3 Сжато-изгибаемые и внецентренно сжатые элементы | 7.4.3.8 Расчет на устойчивость стержней швеллерного сечения, подверженных сжатию и изгибу в двух плоскостях, следует выполнять по формуле (116) СП 16.13330.2019. … | 7.4.3.8 Расчет на устойчивость стержней швеллерного сечения, подверженных сжатию и изгибу в двух плоскостях, следует выполнять по формуле (116) СП 16.13330.2017. … | Опечатка. |
| Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 Нормативные ссылки Дополнить нормативной ссылкой: «СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)» | Ссылка приведена в п.25.2.17 проекта Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий». Дополнить нормативные ссылки: «ГОСТ Р 58904-2020 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины»; «ГОСТ Р 58905-2020 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 3. Сварочные процессы»; «ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений». | ГОСТ 2601-84 утратил силу в РФ с 01.10.2020. На территории РФ пользуются: - ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 (заменён с 01.10.2020 на ГОСТ Р 58905-2020); - ГОСТ Р ИСО 17659-2009; - ГОСТ Р 58904-2020. ГОСТ 2601-84 утратил силу на территории РФ в части: - п.п 1-12, 16-22, 27-33, 36-45, 47, 48, 50-55, 77, 79, 94, 95, 139, 169 - с 01.07.2010 пользуются ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 (с 01.10.2020 на ГОСТ Р 58905-2020); - п.п 5, 48, 58-62, 84, 86 - с 01.07.2010 пользуются ГОСТ Р ИСО 17659-2009 |
|  |  | ГОСТ 23118-2012. Заменить год утверждения: «2012» на «2019». | ГОСТ 23118-2012 заменён с 01.01.2021 на одноимённый ГОСТ 23118-2019. |
|  |  | ГОСТ 27772-2015. Заменить год утверждения: «2015» на «2021». | ГОСТ 27772-2015 заменён с 01.08.2022 на одноимённый ГОСТ 27772-2021. |
|  |  | ГОСТ Р 52246-2016. Заменить обозначение: «ГОСТ Р 52246-2016» на «ГОСТ 14918-2020». | ГОСТ Р 52246-2016 отменён с 01.12.2020. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 14918-2020. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения». | ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 заменён с 01.10.2020 на ГОСТ Р 58905-2020 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 3. Сварочные процессы – см. выше. |
|  |  | СП 14.13330.2018. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменением N 2)». | С 01.09.2022 СП 14.13330.2018 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022) и применяется на добровольной основе СП 14.13330.2018 с изменением N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 16.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)». | С 01.09.2022 СП 16.13330.2017 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 16.13330.2017 с изменениями N 1, N 2, N 3 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 17.13330.2017. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)». | С 01.09.2022 СП 17.13330.2017 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 17.13330.2017 с изменениями N 1, N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 20.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)» | В настоящее время действуют изменения 1-4 к СП 20.13330.2016. |
|  |  | СП 28.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)». | ПП РФ от 28.05.2021 N 815 (в ред. ПП РФ от 20.05.2022 N 914). |
|  |  | СП 43.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)». | С 01.09.2022 СП 43.13330.2012 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 43.13330.2012 с изменениями N 1, N 2, N 3 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 63.13330.2018. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)». | С 01.09.2022 СП 63.13330.2018 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 63.13330.2018 с изменениями N 1, N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «СП 112.13330.2011 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений"» | СП 112.13330.2011 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. |
|  |  | СП 131.13330.2018. Заменить год утверждения: «2018» на «2020». | СП 131.13330.2018 заменён с 25.06.2021 на СП 131.13330.2020. |
|  |  | СП 260.1325800.2016. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)». | Применяется на добровольной основе СП 260.1325800.2016 с изменениями N 1, N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | 3 Термины и определения Абзац 1: заменить «…ГОСТ 2601, ГОСТ Р ИСО 857-1…» на «…ГОСТ Р ИСО 17659, ГОСТ Р 58904-2020, ГОСТ Р 58905-2020 …». | См. выше. |