Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 3 к СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 266.1325800.2016: |  |  |  |
| Отсутствует. |  | 2 Нормативные ссылки Заменить нормативные ссылки: «ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» на «ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» | ГОСТ 14918-80 заменён с 01.12.2020 на ГОСТ 14918. |
|  |  | ГОСТ 23118-2012. Заменить год утверждения: «2012» на «2019». | ГОСТ 23118-2012 заменён с 01.01.2021 на одноимённый ГОСТ 23118-2019. |
|  |  | ГОСТ Р 52246-2016. Заменить обозначение документа: «ГОСТ Р 52246-2016» на «ГОСТ 14918-2020». | ГОСТ Р 52246-2016 отменён с 01.12.2020. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 14918-2020. |
|  |  | СП 14.13330.2018. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменением N 2)». | С 01.09.2022 СП 14.13330.2018 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022) и применяется на добровольной основе СП 14.13330.2018 с изменением N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 16.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)». | С 01.09.2022 СП 16.13330.2017 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 16.13330.2017 с изменениями N 1, N 2, N 3 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 20.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)» | В настоящее время действуют изменения 1-4 к СП 20.13330.2016. |
|  |  | СП 22.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2, N 3)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)» | С 01.09.2022 СП 22.13330.2016 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 16.13330.2017 с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 28.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)». | В настоящее время действуют изменения 1-3 к СП 28.13330.2017. |
|  |  | СП 43.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)». | С 01.09.2022 СП 43.13330.2012 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 43.13330.2012 с изменениями N 1, N 2, N 3 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 63.13330.2018. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)». | С 01.09.2022 СП 63.13330.2018 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 63.13330.2018 с изменениями N 1, N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 70.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 3)» на «(с изменениями N 1, N 3, N 4)». | На добровольной основе применяется СП 70.13330.2012 с изменениями N 1, N 3, N 4 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 122.13330.2012. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)». | С 01.09.2022 СП 122.13330.2012 исключается из перечня обязательных документов (ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред. от 20.05.2022)) и применяется на добровольной основе СП 122.13330.2012 с изменениями N 1, N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 131.13330.2018. Заменить год утверждения: «2018» на «2020». | СП 131.13330.2018 заменён с 25.06.2021 на одноимённый СП 131.13330.2020. |
|  |  | СП 294.1325800.2017. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)». | На добровольной основе применяется СП 294.1325800.2017 с изменениями N 1, N 2 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | Дополнить нормативной ссылкой: «СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)» | Ссылка приведена в п.4.2.5, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | 5 Материалы Пункт 5.4.4. Исключить слова: «и ГОСТ Р 52246». | ГОСТ Р 52246-2016 отменён с 01.12.2020. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 14918-2020. |
|  |  | Библиография Заменить ссылочный документ «[1] СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных конструкций» на «[1] СТО 36554501-062-2019 Конструкции стальные. Изготовление и контроль качества [2] СТО АРСС 11251254.001-018-5 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» Откорректировать запись по тексту свода правил. | СП 53-101-98 действовал с 01.01.1999 по 30.06.2013. C 01.07.2013 привязан к недействующему документу. Вместо данного документа рекомендуется использовать: СТО 36554501-062-2019; СТО АРСС 11251254.001-018-5. |