Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект СП 311.1325800.2017 «ВИСЯЧИЕ КОНСТРУКЦИИ. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1) | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия | ГОСТ 27772-2015 заменён с 01.08.2022 на одноимённый ГОСТ 27772-2021. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 7372-79 Проволока стальная канатная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) | Ссылка приведена в 5.2.4, отсутствует в разделе 2. |
| Библиография | [1] СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций [2] СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах | [1] СТО 36554501-062-2019 Конструкции стальные. Изготовление и контроль качества [2] СТО АРСС 11251254.001-018-5 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций [3] СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах | СП 53-101-98 действовал с 01.01.1999 по 30.06.2013. C 01.07.2013 привязан к недействующему документу. Вместо данного документа рекомендуется использовать: СТО 36554501-062-2019 (разработан на основании СП 53-101-98); СТО АРСС 11251254.001-018-5. (разработан в развитие ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» и взамен СП 53-101-98). |