Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 383.1325800.2018 «Комплексы физкультурно- оздоровительные. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Изменения к СП | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 «Нормативные ссылки» | СП 42.13330.2022 … | СП 42.13330.2016 … | Опечатка. |
|  | СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, №4) | СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменением № 1) | Уточнение. |
|  | СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правилапроектирования (с изменением № 1) | СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3) | Применяется на добровольной основе СП 158.13330.2014 (с изменениями N 1, N 2, N 3) – Приказ Росстандарта от 04.02.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  | СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основныеположения | СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2) | Приказ Росстандарта от 04.02.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  | СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правилапроектирования и монтажа (с изменением № 1) | СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5) |  |
|  | СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования | СП 310.1325800.2017 "Бассейны для плавания. Правила проектирования" (с изменением N 1) |  |
|  | СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования | СП 332.1325800.2017 "Спортивные сооружения. Правила проектирования" (с изменением N 1) |  |
|  | СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества | СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг | СанПиН 2.1.2.1188-03 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44, утвердившего новые требования СП 2.1.3678-20. |
|  | СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта | СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг | СП 2.1.2.3304-15 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 N 1631 "Об отмене …». Заменён на СП 2.1.3678-20. |
|  | СП 2.3.6.2202-07 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения | СП 2.3.6.2202-07 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, утвердившего новые требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 25912-2015 Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Технические условия ГОСТ Р 57361-2016 Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | Ссылки приведены в 15.4.3 проекта Изменения № 1 к СП 383.1325800.2018, отсутствуют в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам ГОСТ 34332.4-2021 Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 4. Требования к программному обеспечению ГОСТ 34332.5-2021 Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки | Взамен неактуальных ссылок, приведённых в пункте 16.14 СП 383.1325800.2018, отсутствуют в разделе 2 проекта Изменения № 1 к СП 383.1325800.2018. |
| 5 Требования к планировочной организации земельного участка | Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: « 5.4 Размещение ФОК в застройке и расстояние от них до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330, СП 2.1.2.3304. | Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «5.4 Размещение ФОК в застройке и расстояние от них до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330, СП 2.1.3678.» | Приведена неактуальная ссылка. |
| 16 Требования к инженерно-техническому оборудованию | Пункты 16.7, 16.10, 16.12 Актулизировать ссылки Подпункт 16.7 изложить в следующей редакции: « 16.7 Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно бытовые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.3684. » Подпункт 16.10 изложить в следующей редакции: « 16.10 Горячая вода для хозяйственно-бытовых нужд должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684. Подпункт 16.12 изложить в следующей редакции: « 16.12 Уровень естественного и искусственного освещения помещений ФОК должен соответствовать требованиям СП 52.13330, СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.2.1188. | Пункты 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 16.12, 16.14. Актулизировать ссылки. Пункт 16.5 изложить в следующей редакции: «16.5 При проектировании ФОК следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с СП 30.13330, СП 10.13130 и СП 2.1.3678.» Пункт 16.7 изложить в следующей редакции: «16.7 Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно бытовые нужды, должно соответствовать СанПиН 2.1.3684.» Пункт 16.9 изложить в следующей редакции:: «16.9 При устройстве автоматического водяного пожаротушения следует руководствоваться требованиями СП 485.1311500.2020, относя помещения зданий спортивных корпусов к группе I по степени опасности развития пожара.» Пункт 16.10 изложить в следующей редакции: «16.10 Горячая вода для хозяйственно-бытовых нужд должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684.» Пункт 16.12 изложить в следующей редакции: «16.12 Уровень естественного и искусственного освещения помещений ФОК должен соответствовать требованиям СП 52.13330, СанПиН 1.2.3685, СП 2.1.3678.» Пункт 16.14 изложить в следующей редакции: «16.14 ФОК следует оснащать системами электросвязи. Необходимо создавать условия обеспечения доступности ФОК для МГН и возможность безопасного пребывания на них лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 134.13330, СП 132.13330, СП 59.13330, ГОСТ Р 22.1.12, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ 34332.3, ГОСТ 34332.4-2021, ГОСТ 34332.5, ГОСТ Р 22.1.12.» | Дополнения, уточнения. |
| БИБЛИОГРАФИЯ | [9] Методические рекомендации Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ. принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. | [9] Р 078-2019. Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (утв. Росгвардией 04.04.2019) | Р 78.36.032-2013 утратил силу в связи с изданием Методических рекомендаций N Р 078-2019, утв. новые методические рекомендации. |
|  | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц. желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 'Тотов к труду и обороне" | [11] Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях" | Документ утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 17.06.2020 N 868 "О признании утратившими силу …». Действует новый нормативный акт. |