Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект СП «Конструкции из многослойного стекла. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ Р 1.4 – 2004 Стандарты организаций. Общие положения | ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения | Указано неполное наименование документа. |
|  | ГОСТ 7481-2013 Стекло листовое армированное. Технические условия | ГОСТ 7481-2013 Стекло листовое армированное. Технические условия (с Поправкой) | Уточнение. |
|  | ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Поправками, с Изменением №1) | ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия | ГОСТ 27772-2015 заменён с 01.08.2022 на одноимённый ГОСТ 27772-2021. |
|  | ГОСТ 30247.1-94 … | ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) … | Указано неполное обозначение документа. |
|  | ГОСТ Р 1.5–2012 … (с Поправками, с Изменением №2). | ГОСТ Р 1.5–2012 … (с Поправками, с Изменением № 1). | Опечатка. |
|  | СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями № 1, № 2) | СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями N 1, N 2, N 3) | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  | СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изменениями №1, 2, 3)» | СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | С 14.06.2022 применяется СП 54.13330.2022 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями №1, 2, 3) | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, 3, 4) | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  | СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями №1-4)» | СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» | С 20.06.2022 применяется СП 118.13330.2022 - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» | Ссылка приведена в 4.2.7, 4.3.5, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | Ссылка приведена в 4.2.13, отсутствует в разделе 2. |
| 4 Общие положения | 4.2.1 При проектировании несущих конструкций из следует выполнять требования … | 4.2.1 При проектировании несущих конструкций следует выполнять требования … | Лишний предлог «из». |
|  | 4.3.6 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стеклянных конструкций и из многослойного стекла. | 4.3.6 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стеклянных конструкций и конструкций из многослойного стекла. | Уточнение. |