Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 3 к СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| б Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов | Пункт 6.40. Пятое перечисление, после слов: «аппаратуры оповещения,» вместо слов: «на запасных» вставить слова: «в защищенных»; после слов «пунктах управления» исключить слова «, разрабатываемых в соответствии с требованиями нормативно-технических документов Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации»; после слова: «органов» заменить слово: «исполнительной» на слово: «государственной», после слова: «власти» исключить слово: «субъектов»; после слов: «Российской Федерации» исключить слово: «си организаций». | Пункт 6.40. Пятое перечисление изложить в новой редакции: «- размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- и радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения в защищенных пунктах управления органов государственной власти Российской Федерации;» | Предложение - удобочитаемый формат текста. |
| 7 Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при проектировании объектов гражданской обороны | Пункт 7.34. После слова: «побуждением» исключить слова: «и осуществлять по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим)». | Пункт 7.34 изложить в новой редакции: «Воздухоснабжение противорадиационных укрытий следует осуществлять за счет естественной вентиляции и вентиляции с механическим побуждением.» | Пункт 3.3.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 (с изменениями на 26 июня 2018 года). |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 165.1325800.2014: |  |
|  |  | 2 Нормативные ссылки СП 14.13330.2018. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на (с изменением N 2) | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022). |
|  |  | СП 31.13330.2012. Заменить год утверждения: « 2012» на «2021». Исключить слова: «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)» |  |
|  |  | СП 56.13330.2011. Заменить год утверждения: « 2011» на «2021». Исключить слова: «(с изменениями N 1, N 2, N 3)» |  |
|  |  | СП 134.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)» |  |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1074-01 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, утвердившего СанПиН 1.2.3685-21. Документ повторно признан утратившим силу с 01.03.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3, утвердившего СанПиН 2.1.3684-21. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | СанПиН 2.1.4.1074-01 эквивалентен СанПиН 2.1.3684-21 - Письмо Росаккредитации от 04.03.2021 № 4513/03-МЗ “О применении нормативных и методических документов” |
|  |  | 5 Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории Пункт 5.23. Заменить нормативную ссылку «СанПиН 2.1.4.1074» на «СанПиН 2.1.3684-21». | См. выше. |