Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект СП 407.1325800.2022 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Правила проектирования и производства земляных работ способом гидромеханизации»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ 17.5.3.04–83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель | ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель | ГОСТ 17.5.3.04–83 утратил силу в РФ с 01.04.2021. На территории РФ пользуются ГОСТ Р 59057-2020. |
|  | ГОСТ 20276–2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости | ГОСТ 20276.1-2020 Грунты. Метод испытания штампом ГОСТ 20276.2-2020 Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром ГОСТ 20276.3-2020 Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов ГОСТ 20276.4-2020 Грунты. Метод среза целиков грунта ГОСТ 20276.5-2020 Грунты. Метод вращательного среза ГОСТ 20276.6-2020 Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром ГОСТ 20276.7-2020 Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки | ГОСТ 20276-2012 утратил силу в РФ с 01.09.2021. Заменён на: ГОСТ 20276.4-2020 в части метода среза целиков грунта; ГОСТ 20276.3-2020 в части метода испытания горячим штампом; ГОСТ 20276.2-2020 в части метода испытания радикальным прессиометром; ГОСТ 20276.1-2020 в части метода испытания штампом; ГОСТ 20276.6-2020 в части метода испытания лопастным прессиометром; ГОСТ 20276.7-2020 в части метода испытаний прессиометром с секторным приложением нагрузки; ГОСТ 20276.5-2020 в части метода вращательного среза. |
|  | СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений | СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4) | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022) |
|  | СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений (с изменениямм №1, №3) | СП 23.13330.2018 "СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений" (с изменением N 1). |  |
|  | СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (с изменениями №1, №2) | СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы" (с изменениями N 1, N 2, N 3) |  |
|  | СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» (с изменениями № 1, № 2) | СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4) | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022) |
|  | СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов | СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов" (с изменениями N 1, N 2, N 3) |  |
|  | СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (с изменением N 1) |  |
|  | СП 48.13330.2019 Организация строительства | СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1) |  |
|  | СП 58. 13330.2018 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (с изменением №1) | СП 58.13330.2019 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения" (с изменением N 1) | Указано неточное наименование документа. |
|  | СП 78. 13330.2012 Автомобильные дороги (с изменением №1) | СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" (с изменениями N 1, N 2) | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (ред. от 06.07.2022) |
|  | СП 86. 13330.2014 Магистральные трубопроводы | СП 86.13330.2022 "СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы" |  |
|  | СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» | СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм" (с изменением N 1) |  |
|  | СанПиН 2.1.5.980–00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод | СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | СанПиН 2.1.5.980-00 утратил силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 N 9 "О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства". СанПиН 2.1.5.980-00 эквивалентен СанПиН 2.1.3684-21 – Письмо Росаккредитации от 04.03.2021 № 4513/03-М3 “О применении нормативных и методических документов” |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности | Ссылка приведена в 10.2.5, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия | Ссылки приведены в Ж.4.1, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний | Ссылки приведены в Ж.4.3, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования | Ссылка приведена в абзаце 1 Приложения И, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" | Ссылка приведена в Л2.2.4, отсутствует в разделе 2. |
| 4 Общие положения | 4.2.9: … СанПиН 1.2.3684-21 [20], СанПиН 1.2.3685- 21[21] … | … СанПиН 2.1.3684-21 [20], СанПиН 1.2.3685- 21[21] … | Неточности. |
|  | 4.3.3, перечисление з): … ГОСТ Р 12.2.011- 2012 … | … ГОСТ 12.2.011-2012 … | Неточное обозначение. |
|  | 4.4.6: … ГЭСН 81-02-01-2000 … | … ГЭСН 81-02-01-2020 … | См. ниже. |
|  | 4.5.4: … ГЭСН 81-02-01-2020, Приложение 1.6 [20]. … | … ГЭСН 81-02-01-2020, Приложение 1.6 [19]. … |  |
|  | 4.6.4: … ГЭСН 81-02-01-2020 [20]. | … ГЭСН 81-02-01-2020 [19]. |  |
|  | 4.6.18: … ГОСТ Р ССБТ 12.3.048-2002. | … ГОСТ Р 12.3.048-2002. | Уточнение. |
| 5 Производство земляных работ гидромониторами | 5.1.1, абзац 4: … ГЭСН 81-02-11-2000 … | … ГЭСН 81-02-01-2020 … | См. ниже. |
|  | 5.1.1, примечание к таблице 5.2: … СНиП IV-2-82 … | … . ГЭСН 81-02-27-2020 … | СНиП IV-2-82 не действует, утратил силу и не имеет заменяющих документов. Действует ГЭСН 81-02-27-2020 Сборник 27. Автомобильные дороги. |
|  | 5.1.6: … ГОСТ Р 12.3.048 [23] и правила приёмки … | … ГОСТ Р 12.3.048, [22] и правил приёмки … | Уточнение – см. ниже. |
|  | 5.2.9: Согласно ПБ 03-498-02 [47] … | Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" [23] … |  |
|  | 5.1.12: … СП 45.13330.2017 [22]. | … СП 45.13330.2017, [21]. |  |
| 9 Гидромеханизация земляных работ в гидротехническом и мелиоративном строительстве | 9.3.8: … СанПиН 1.2.3684-21[21], СанПиН1.2.3685-21[22] … | … СанПиН 2.1.3684-21 [20], СанПиН1.2.3685-21 [21] … |  |
|  | 9.6.3: … ГОСТ 27751-2014[18]. | … ГОСТ 27751-2014, [17]. |  |
| 11 Охране окружающей природной среды | 11.1.6: … СанПиН 2.1.5.890-00 … | … СанПиН 2.1.3684-21 … |  |
|  | 11.2.2: … СанПиН 1.2.3684-21[21], СанПиН1.2.3685-21[22] … | … СанПиН 2.1.3684-21 [20], СанПиН1.2.3685-21 [21] … |  |
| 12 Контроль качества и приемка намывных сооружений | 12.1: … СП 34.13330.2017 … | … СП 34.13330.2021 …. |  |
| 13 Требования безопасности и охрана труда | 13.1: … ГОСТ Р 12.2.011-2002. | … ГОСТ 12.2.011-2012. |  |
| Приложение Д | Д.1: … СанПиН 2.1.5.980 и ГН 2.1.5.1315… | … СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21… | См. ниже. ГН 2.1.5.1315-03 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, утвердившего СанПиН 1.2.3685-21. |
| Приложение Л | Л2.2.5, пример 1: … СП 131.13330.2012 … | … СП 131.13330.2020 … | Уточнение. |
|  | Л.3.2.1: То же. | То же. |  |
| Библиография | [2] Федеральный закон от 03.07.2006 № 74-ФЗ. Водный кодекс РФ | [2] Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ Водный кодекс РФ | Неточная дата документа. |
|  | [3] Федеральный закон от 07.07.2001 № 24-ФЗ. Кодекс внутреннего водного транспорта | [3] Федеральный закон от 07.03.2001 № 24-ФЗ. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Неточная дата и наименование документа. |
|  | [13] ГОСТ 7494-85. Балласт гравийный и песчано-гравийный для железнодорожного пути | [13] ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия | Неточный номер и неполное наименование документа. |
|  | [17] СП 81. 13330.2017. Мелиоративные системы и сооружения | Исключить. | Библиографическая ссылка на документ приведена в [15]. |
|  | Номера библиографических ссылок: … [18] – [31]. | … [17] – [30]. |  |
|  | [20] ГЭСН 81-02-01-2000. Сборник 1. Земляные работы. Сметные нормы на строительные и специальные строительные работы | [19] ГЭСН 81-02-01-2020. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы | ГЭСН 81-02-01-2001 утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр, Действует ГЭСН 81-02-01-2020. |
|  | [21] СанПиН 1.2.3684-21 … | [20] СанПиН 2.1.3684-21 … | Неточный номер и неполное наименование документа. |
|  | [22] СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные нормы и правила. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов обитания | [21] СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные нормы и правила. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания | Неточное наименование документа. |
|  | [24] ПБ 03-498-02. Единые правила безопасной разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом. 2009 | [23] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утверждены Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505. | ПБ 03-498-02 утратил силу с 02.10.2014 в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599, который утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192. Действует с 01.01.2021 Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505. |
|  |  | Дополнить: ГЭСН 81-02-27-2020 Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 27. Автомобильные дороги. | См. выше, п.5.1.1. |
|  |  | Дополнить: ГЭСН 81-02-11-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 11. Полы" | Ссылка приведена в 6.1.10, 6.2.11, отсутствует в библиографическом списке. |