Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 6 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки |  | Дополнить раздел нормативными ссылками в следующей редакции: |  |
|  |  | «ГОСТ IEC 61439-5-2017 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Комплектные устройства для силового распределения в сетях общественного пользования» | ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) отменён с 01.01.2022. На территории РФ пользуются ГОСТ IEC 61439-5-2017 |
|  |  | «ГОСТ Р 58698-2019 Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования» | ГОСТ IEC 61140-2012 утратил силу в РФ с с 31.05.2020. На территории РФ пользуются ГОСТ Р 58698-2019 |
|  |  | «СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий"» | СанПиН 2.1.2.2645-10 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием ПП РФ от 08.10.2020 N 1631 (ред. от 31.12.2020). В соответствии с Письмом Росаккредитации от 04.03.2021 № 4513/03-МЗ “О применении нормативных и методических документов” СанПиН 2.1.2.2645-10 эквивалентен СанПиН 2.1.3684-21, утверждённому Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 |
| 5 Искусственное освещение | Пункт 5.1.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р МЭК 60598-1» на «ГОСТ Р IEC 60598-1», … | Пункт 5.1.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р МЭК 60598-1» на «ГОСТ IEC 60598-1», … | Опечатка |
| Библиография |  | Дополнить: Библиографические ссылки [6], [7] изложить в новой редакции: [6] Приказ Росаэронавигации от 28.11.2007 N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов" [7] "ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования" (утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768) | ГОСТ 1.5-2001 (3.13) |