Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 2 к СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии | ГОСТ 17410-2022 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии | ГОСТ 17410-78 заменён с 01.08.2022 на ГОСТ 17410-2022. |
|  | ГОСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия | ГОСТ ISO 2531-2022 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия | ГОСТ ISO 2531-2012 заменён с 01.01.2023 на ГОСТ ISO 2531-2022. |
|  | ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы | ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования | Указано неполное наименование документа. |
|  | ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования | Удалить нормативную ссылку. | ГОСТ Р 55990-2014 приведён дважды – задвоение. |
|  | СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменением № 1) | СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменениями N 1, N 2) | Пункт 215 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
|  | СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3) | СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4) | Пункт 219 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) | СП 31.13330.2021 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | Пункт 228 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1) | СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (с изменениями N 1, N 2) | Пункт 229 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2) | СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (с изменениями N 1, N 2, N 3) | Пункт 242 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства (с изменением N 1) | Пункт 245 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» (с изменениями № 1, № 2, № 3) | СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4) | Пункт 258 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменением № 1) | СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети (с изменениями N 1, N 2) | Пункт 311 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 328.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели | СП 328.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели | Пункт 431 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 333.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла | СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла | Пункт 436 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  | СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ | СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением N 1) | Пункт 545 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
| 8 Производство работ | 8.4.1 При наличии по трассе бурения скважины сыпучих галечниковых и гравийных грунтов, рыхлых песчаных или глинистых грунтов текуче-пластичной консистенции, а также напорных (артезианских) вод рекомендуется предусматриваться дополнительные мероприятия по обеспечению производства буровых работ: … | 8.4.1 При наличии по трассе бурения скважины сыпучих галечниковых и гравийных грунтов, рыхлых песчаных или глинистых грунтов текуче-пластичной консистенции, а также напорных (артезианских) вод рекомендуется предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению производства буровых работ: … | Падежное окончание. |
|  | 8.11.5 Для обеспечения работы ГНБЩ необходимо использовать специализированный комплект оборудования механизированного тоннелепроходческого коомплекса (МТПК), предназначенный для строительства подземных сооружений с использованием дистанционно управляемой проходческой машиной (УПМ). | 8.11.5 Для обеспечения работы ГНБЩ необходимо использовать специализированный комплект оборудования механизированного тоннелепроходческого комплекса (МТПК), предназначенный для строительства подземных сооружений с использованием дистанционно управляемой проходческой машины (УПМ). | Опечатки. |
|  | 8.11.12 Прокладку трубопровода с использованием ГНБЩ следует вести от стартового котлована с выполнением следующих основных технологических операций: … - очистка и регенерация бурового раствора (при условии обосновании необходимости в проектной документации) (р. 9.3); … | 8.11.12 Прокладку трубопровода с использованием ГНБЩ следует вести от стартового котлована с выполнением следующих основных технологических операций: … - очистка и регенерация бурового раствора (при условии обоснования необходимости в проектной документации) (р. 9.3); … | Падежное окончание. |
|  | 8.11.15 Прокладку трубопровода с использованием ГНБЩ следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, инструкциями поставщика … | 8.11.15 Прокладку трубопровода с использованием ГНБЩ следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего свода правил, инструкциями поставщика … | Опечатка. |
|  | 8.11.19 … Необходимо осуществляться постоянный контроль величины усилия задавливания, технологических параметров и объемов расходуемого бурового раствора. | 8.11.19 … Необходимо осуществлять постоянный контроль величины усилия задавливания, технологических параметров и объемов расходуемого бурового раствора. | Опечатка. |
| Библиография | [27] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" | [27] Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" | Документ утратил силу с 06.01.2023 в связи с изданием Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 N 811, вступившего в силу с 07.01.2023. |