Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 2 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»

(1-я редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 2 к СП 73.13330.2016 |
| Раздел 2 Нормативные ссылки | ГОСТ 111383-2016 … | ГОСТ 11383-2016 … | Опечатка. |
| Дополнить в проект Изменения № 2 к СП 73.13330.2016: |
| Раздел 2 Нормативные ссылки |  | Раздел 2 Нормативные ссылки Исключить нормативные ссылки: ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 22270-76 Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения ГОСТ Р 53484-2009 Лен трепаный. Технические условия | ГОСТ 19185-73 утратил силу в РФ с 01.08.2022, на территории РФ пользуются ГОСТ Р 70214-2022. ГОСТ 22270-76 заменён с 01.11.2018 на ГОСТ 22270-2018. ГОСТ Р 53484-2009 заменён с 01.06.2023 на одноимённый ГОСТ Р 53484-2022. |
|  |  | Дополнить раздел следующими нормативными ссылками: ГОСТ Р 70214-2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения ГОСТ Р 53484-2022 Лен трепаный. Технические условия |  |
|  |  | Исключить нормативные ссылки: СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1) СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (редакция от 06.07.2022, действующая) |
|  |  | Дополнить раздел следующими нормативными ссылками: СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями N 1, N 2) СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1) СП 60.13330.2020 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |
| 3. Термины и определения |  | 3. Термины и определения Абзац 1 – заменить ГОСТ 19185 на ГОСТ Р 70214. | ГОСТ 19185-73 утратил силу в РФ с 01.08.2022, на территории РФ пользуются ГОСТ Р 70214-2022. |
| БИБЛИОГРАФИЯ |  | БИБЛИОГРАФИЯ Заменить библиографическую ссылку [4]: ПР 50.2.002-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм на Приказ Росстандарта от 20.09.2019 N 2171 "Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии федерального государственного метрологического надзора" | Согласно Приказу Минпромторга РФ от 17.08.2011 N 1104 "О признании утратившими силу отдельных актов Госстандарта России" (действует) вместе с другими документами отменен ПР 50.2.002-94. Приказом Минпромторга России от 16.04.2012 N 418 утверждён Административный регламент исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению федерального государственного метрологического надзора, который утратил силу с 25.02.2020 в связи с изданием Приказа Минпромторга России от 19.11.2019 N 4310. Приказом Росстандарта от 20.09.2019 N 2171 утвержден новый Административный регламент. |