Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 2 к СП 370.1325800.2017 «Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования»

(первая редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 2 к СП 370.1325800.2017: |  |  |  |
| Раздел 2. Нормативные ссылки | Заменить ссылочные документы: «СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменением № 1)»; | «СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)». | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции Приказа Росстандарта от 16.06.2023 N 1247, действует с 16.06.2023. |
| Дополнить в проект Изменения № 2 к СП 370.1325800.2017: |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Нормативные ссылки Дополнить нормативными ссылками: «ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия» «ГОСТ Р 55913-2020 Здания и сооружения. Номенклатура климатических параметров для расчета тепловой мощности системы отопления» | Ссылки приведены в разделе 3 «Термины и определения» (абзац 1), отсутствуют в разделе 2 СП 370.1325800.2017. |
|  |  | «ГОСТ EN 14179-1-2015 Стекло закаленное термовыдержанное. Технические требования» | Ссылка приведена в п.8.6.2, отсутствует в разделе 2 СП 370.1325800.2017. |
|  |  | «СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)» | Ссылка приведена в п. 11.6 проекта изменения№ 2 к СП 370.1325800.2017, отсутствует в разделе 2 СП 370.1325800.2017. |
|  |  | Раздел 2. Нормативные ссылки СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах". Дополнить словами: «(с изменениями N 2, N 3)». | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции Приказа Росстандарта от 16.06.2023 N 1247, действует с 16.06.2023. |
|  |  | СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3). Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2, N 3)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)». |  |
|  |  | СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2). Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)». |  |