Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 1 СП 485.1311500.2020 |  |  |  |
| Раздел 2 Нормативные ссылки: | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления». | ГОСТ IEC 60715-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 отменен с 01.03.2022, действует ГОСТ IEC 60715-2021. |
| 12 Установки сдерживания пожара | 12.3 На АУСП должна быть разработана проектная и/или рабочая документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101. | 12.3 На АУСП должна быть разработана проектная и/или рабочая документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101. | Опечатка. |
| Приложения |  | По тексту проекта Изменения № 1 СП 485.1311500.2020 заменить ссылки «ГОСТ Р МЭК 60715-2003» на «ГОСТ IEC 60715-2021». | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 отменен с 01.03.2022, действует ГОСТ IEC 60715-2021. |
| Дополнить в проект Изменения № 1 СП 485.1311500.2020: |  |  |  |
|  |  | Раздел 5 Общие положения: П.5.7 изложить в следующей редакции: «Кроме проектной и/или рабочей документации на АУП, разрабатываемых по ГОСТ Р 21.101, проектная организация …». | В СП 485.1311500.2020 приведена ссылка на недействующий ГОСТ Р 21.1101. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 Нормативные ссылки: ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | Ссылки на ГОСТ Р 21.101 приведены в тексте СП 485.1311500.2020, документ отсутствует в разделе 2. |
|  |  | ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности | Ссылка на ГОСТ 17433 приведена в п.6.1.8 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" | Ссылка приведена в п.6.9.2 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля | Ссылка приведена в пунктах 9.5, 11.2.4 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | ГОСТ Р 53383-2009 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия | Ссылка приведена в п.9.9.1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Ссылка приведена в п.11.2.4 СП 485.1311500.2020, п.Д1 проекта изменения № 1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | ГОСТ Р 12.0.001-2013 Система стандартов безопасности труда. Основные положения | Ссылка приведена в п.11.4.1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности | Ссылка приведена в п.13.2 проекта изменения № 1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2 СП 485.1311500.2020. |
|  |  | ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | Ссылка приведена в М.2 Приложения М, в Н.2 Приложения Н проекта изменения № 1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2 СП 485.1311500.2020. |
|  |  | ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия | Ссылка приведена в М.6.2.1 Приложения М проекта изменения № 1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2 СП 485.1311500.2020. |
|  |  | ГОСТ 8803-89 Проволока круглая из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением тончайшая для резистивных элементов. Технические условия |  |
|  |  | ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания | Ссылка приведена в М.6.2.3 Приложения М проекта изменения № 1 СП 485.1311500.2020, отсутствует в разделе 2 СП 485.1311500.2020. |