Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 4 к СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

(1-я редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 4 к СП 51.13330.2011: |  |  |  |
| 2 Нормативные ссылки | «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений «СНиП 2.07.01-89* (с Изменением № 1, № 2, № 3)» | «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений «СНиП 2.07.01-89* (с Изменением № 1, № 2,№ 3, № 4)» | Пункт 242 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действует с 16.06.2023) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
|  | «СП 118.1325800.2022 Общественные здания и сооружения «СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1)» | «СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)» | Пункт 306 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
| 13 Акустика помещений | Пункт 13.6. Изложить в новой редакции: «После завершения акустического проектирования формы и отделки интерьера зала следует провести контрольные расчеты, регламентированные в СП 415, локальных акустических …» | Пункт 13.6. Изложить в новой редакции: «После завершения акустического проектирования формы и отделки интерьера зала следует провести контрольные расчеты, регламентированные в СП 415.1325800, локальных акустических …» | Неверно приведено сокращение обозначения СП. |
| Дополнить в проект Изменения № 4 к СП 51.13330.2011: |  |  |  |
| Предисловие |  | Предисловие Абзац 1 – заменить слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил"» на «постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил"» | ПП РФ от 19.11.2008 N 858 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 624. Обращаем Ваше внимание – с 01.07.2023 вступает в силу ГОСТ Р 1.19-2023 Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. |
| 2 Нормативные ссылки |  | 2 Нормативные ссылки Заменить ссылку «ГОСТ 23499-2009 Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия» на «ГОСТ 23499-2022 Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия» | ГОСТ 23499-2009 заменён с 01.05.2023 на ГОСТ 23499-2022. |
| Библиография |  | Библиография. Библиографическая ссылка [2]. Заменить «МР 2.5/4.3.0258-21 Физические факторы. Методика установления (изменения) седьмой подзоны приаэродромной территории. Методические рекомендации» на «Методика установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека (утверждена Приказом Роспотребнадзора от 07.12.2022 N 664)» | МР 2.5/4.3.0258-21 признаны утратившими силу в связи с введением в действие новой Методики установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека. |