Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 7 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

(1-я редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 7 к СП 256.1325800.2016: |  |  |  |
| По всему документу | Изменение № 7 к СП 256.1325800.2016 … | Изменение № 6 к СП 256.1325800.2016 … | В настоящее время действует СП 256.1325800.2016 с изменениями № 1-5. |
| 2 Нормативные ссылки | «СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*"» с Изменениями № 1, № 2» | «СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*"» с Изменением № 1» | Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действует с 16.06.2023) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
| 5 Искусственное освещение | Пункт 5.1.4. Первое предложение. Исключить слова «и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278». | Пункт 5.1.4. Первое предложение. Исключить слова «и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. ГОСТ Р МЭК 60598-1 заменить на ГОСТ IEC 60598-1». | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 отменён с 01.06.2020. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ IEC 60598-1-2017. |
| 6 Электроснабжение | Пункт 6.4. Третий абзац. После слов «жилых зданиях» исключить слова: «в исключительных случаях». | Пункт 6.4. Третий абзац. После слов «жилых зданиях» исключить слова: «в исключительных случаях. СанПиН 2.1.2.2645 заменить на СанПиН 2.1.3684». | СанПиН 2.1.2.2645-10 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 N 1631 (ред. от 31.12.2020). Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021 утверждён новый СанПиН 2.1.3684-21. |
| Дополнить в проект Изменения № 7 к СП 256.1325800.2016: |  |  |  |
| 2 Нормативные ссылки |  | ГОСТ 21.608-2014. Заменить год утверждения стандарта: «2014» на «2021». | ГОСТ 21.608-2014 заменён с 01.01.2022 на одноимённый ГОСТ 21.608-2021. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично» | ГОСТ 28668-90 утратил силу в РФ с 01.03.2022. На территории РФ пользуются ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования – включен в раздел 2 СП 256.1325800.2016. |
|  |  | ГОСТ 31604-2012. Заменить год утверждения стандарта: «2012» на «2020». | ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) заменён с 01.03.2021 на одноимённый ГОСТ 31604-2020 (IEC 61545:1996). |
|  |  | ГОСТ 32395-2013. Заменить год утверждения стандарта: «2013» на «2020». | ГОСТ 32395-2013 заменён с 01.03.2021 на одноимённый ГОСТ 32395-2020. |
|  |  | ГОСТ 32396-2013. Заменить год утверждения стандарта: «2013» на «2021». | ГОСТ 32396-2013 заменён с 01.03.2021 на одноимённый ГОСТ 32396-2021. |
|  |  | ГОСТ 32397-2013. Заменить год утверждения стандарта: «2013» на «2020». | ГОСТ 32397-2013 заменён с 01.03.2021 на одноимённый ГОСТ 32397-2020. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» | ГОСТ Р 50571.3-2009 заменён с 01.10.2022 на ГОСТ Р 50571.4.41-2022. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 50571.4.41-2022/МЭК 60364-4-41:2017 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» |  |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» | ГОСТ Р 50571.29-2009 заменён с 01.10.2022 на ГОСТ Р 50571.29-2022. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 50571.29-2022 (МЭК 60364-5-55:2016) Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» |  |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам)» | ГОСТ Р 51321.5-2011 отменён с 01.01.2022. На территории РФ пользуются ГОСТ IEC 61439-5-2017. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «ГОСТ IEC 61439-5-2017 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Комплектные устройства для силового распределения в сетях общественного пользования» |  |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» | ГОСТ Р 53316-2009 заменён с 01.01.2022 на ГОСТ Р 53316-2021. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний» |  |
|  |  | ГОСТ Р 54350-2015. Заменить обозначение: «ГОСТ Р 54350-2015» на «ГОСТ 34819-2021» | ГОСТ Р 54350-2015 отменён с 01.07.2022. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 34819-2021. |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (IEC 60598-1:2008). Заменить обозначение: «ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (IEC 60598-1:2008)» на «ГОСТ IEC 60598-1-2017» | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 отменён с 01.06.2020. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ IEC 60598-1-2017. |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011. Заменить обозначение: «ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011» на «ГОСТ IEC 61643-12-2022» | ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 отменён с 01.03.2023. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ IEC 61643-12-2022. |
|  |  | Удалить нормативную ссылку: «СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» | СП 6.13130.2013 заменён с 06.10.2021 на СП 6.13130.2021. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"» |  |
|  |  | СП 42.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)» | Пункт 242 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действует с 16.06.2023) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
|  |  | СП 52.13330.2016. Заменить слова: «(с изменением N 1)» на «(с изменениями N 1, N 2)» | Пункт 251 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «СП 112.13330.2011 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений"» | C 01.01.2021 не действует, утратил силу - постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 (Приложение 2, п.14). Требования пожарной безопасности установлены соответствующим техрегламентом. |
|  |  | СП 118.13330.2012: - заменить год утверждения «2012» на «2022»; - заменить слова «(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)» на «(с изменениями N 1, N 2)» | Пункт 306 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  |  | СП 158.13330.2014. Заменить слова: «(с изменениями N 1, N 2)» на «(с изменениями N 1, N 2, N 3)» | Пункт 343 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, утвердившего новый СанПиН 1.2.3685-21. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"» |  |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» | СанПиН 2.1.2.2645-10 утратил силу с 01.03.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 N 1631 (ред. от 31.12.2020). Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021 утверждён новый СанПиН 2.1.3684-21. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |  |
|  |  | 3 Термины, определения и сокращения По всему разделу – ГОСТ 32395-2013 заменить на ГОСТ 32395-2020 | ГОСТ 32395-2013 заменён с 01.03.2021 на одноимённый ГОСТ 32395-2020. |
|  |  | 5 Искусственное освещение Подраздел 5.4, пункты 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.12 –ГОСТ Р 54350 заменить ГОСТ 34819-2021 | ГОСТ Р 54350-2015 отменён с 01.07.2022. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 34819-2021. |
|  |  | Подраздел 5.5.4, пункт 5.5.11.9 –ГОСТ Р 50571.3-2009 заменить ГОСТ Р 50571.4.41 | ГОСТ Р 50571.3-2009 заменён с 01.10.2022 на ГОСТ Р 50571.4.41-2022 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током |
|  |  | 10 Групповые цепи Пункт 10.9. ГОСТ Р 50571.29-2009 заменить на ГОСТ Р 50571.29-2022. | ГОСТ Р 50571.29-2009 заменён с 01.10.2022 на ГОСТ Р 50571.29-2022. |
|  |  | 15 Устройство внутренних электрических сетей Пункт 15.10. ГОСТ 28668 заменить на ГОСТ IEC 61439-1. Пункт 15.21, таблица 15.2, СП 112.13330 заменить на [3]. Пункт 15.42, абзац 2. Заменить ГОСТ Р 50571.3-2009 на ГОСТ Р 50571.4.41 | ГОСТ 28668-90 утратил силу в РФ с 01.03.2022. На территории РФ пользуются ГОСТ IEC 61439-1-2013. СП 112.13330.2011 с 01.01.2021 не действует. По постановлению Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 (Приложение 2, п.14) утратило силу Постановление Министерства строительства РФ от 13.02.1997 N 18-7 "О принятии государственных строительных норм и правил "Пожарная безопасность зданий и сооружений", утвердившего СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011). Требования пожарной безопасности установлены соответствующим техрегламентом. ГОСТ Р 50571.3-2009 заменён с 01.10.2022 на ГОСТ Р 50571.4.41-2022. |
|  |  | 19 Защитные меры безопасности Пункт 19.5. Заменить ГОСТ Р 50571.3 на ГОСТ Р 50571.4.41. | ГОСТ Р 50571.3 заменён с 01.10.2022 на ГОСТ Р 50571.4.41-2022. |
|  |  | Приложение А* А.1.6. Заменить ГОСТ Р 50571.3 на ГОСТ Р 50571.4.41. |  |
|  |  | Библиография Библиографическая ссылка [6]. Взамен «Приказ Федеральной аэронавигационной службы N 119 от 28 ноября 2007 г. Размещение маркировочных знаков» записать «Приказ Росаэронавигации от 28.11.2007 N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов"» | Уточнение. |
|  |  | Библиографическая ссылка [7]. Взамен «ТР ТС 004/2011 от 16 августа 2011 г. N 678 Технический Регламент Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования"» записать «ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования" (утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768)» | Пункт 4.13 ГОСТ Р 1.19-2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». |