Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 315.1325800.2017«Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 1 к СП 315.1325800.2017 |  |  |  |
| 2 Нормативные ссылки | «СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменением № 1)» на СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2) | «СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменением № 1)» на «СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (с изменениями N 1, N 2, N 3)» | Пункт 245 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (редакция от 16.06.2023, действующая) |
| Библиография | [4] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от от 26 ноября 2020 года N 461г. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»» (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2020. N 0001202012310065) | [4] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461) | П. 4.13 ГОСТ Р 1.19-2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» |
|  | [5] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»(зарегистрирован в Минюсте России, 31.12.2020, N 0001202012310079) | [5] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (утверждены Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536). |  |
| Дополнить в проект Изменения № 1 к 315.1325800.2017: |  |  |  |
| 2 Нормативные ссылки |  | 2 Нормативные ссылки Заменить ссылки: «СП 129.13330.2011 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"» на «СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"» | Ссылка в СП 315.1325800.2017 не соответствует Приказу Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действующая) (пункт 317). |
|  |  | «СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2)» на «СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 1).» | Ссылка в СП 315.1325800.2017 не соответствует Приказу Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действующая) (пункт 319). |