Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 3 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»

(1-я редакция)

| Структурный элемент Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект Изменения № 3 к СП 32.13330.2018 |  |  |  |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений | ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений | Указано неполное наименование документа. |
|  | ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | ГОСТ Р 21.1101-2013 заменён с 01.01.2021 на одноимённый ГОСТ Р 21.101-2020. |
|  | ГОСТ Р 54651-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Удобрения органические на основе осадков сточных вод | ГОСТ Р 54651-2011 Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Технические условия | Указано неверное наименование документа. |
|  | Наименование СП 14.13330.2018 дополнить словами «(с изменением № 2, № 3)» | Наименование СП 14.13330.2018 дополнить словами «(с изменениями № 2, № 3)» | Не учтено множественное число. |
|  | Наименование СП 18.13330.2019 дополнить словами «(с изменением № 1, № 2)» | Наименование СП 18.13330.2019 дополнить словами «(с изменениями № 1, № 2)» |  |
|  | Наименование СП 30.13330.2020 дополнить словами «(с изменениями № 1,№ 2,№ 3)». | Наименование СП 30.13330.2020 дополнить словами «(с изменениями № 1, № 2)» | Пункт 230 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (редакция от 16.06.2023, действующая) |
|  | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» | СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" (с изменениями N 1, N 2) | Пункт 266 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действующая) |
| 3 Термины и определения | Пункт 3.10 изложить в новой редакции: «3.11 ______________________________________ обеспеченность гидрологической величины: Вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено. [ГОСТ 19179-73, статья 91]” » | Пункт 3.11 изложить в новой редакции: «3.11 ______________________________________ обеспеченность гидрологической величины: Вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено. [ГОСТ 19179-73, статья 91]” » | Опечатка. |
|  | Дополнить новым пунктом 3.21. Пункт изложить в следующей редакции: «3.21 __________________________________________ соединительная часть: … [ГОСТ ISO 2531-2012, пункт 3.3] » | Дополнить новым пунктом 3.21. Пункт изложить в следующей редакции: «3.21 __________________________________________ соединительная часть: … [ГОСТ ISO 2531-2022, пункт 3.3] » | ГОСТ ISO 2531-2012 заменён с 01.01.2023 на ГОСТ ISO 2531-2022. |
| 4 Общие положения | Пункт 4.15 изложить в новой редакции: «4.15 … по ГОСТ Р 27.202, ГОСТ Р 58785.». | Пункт 4.15 изложить в новой редакции: «4.15 … по ГОСТ Р МЭК 60300-3-3, ГОСТ Р 58785.». | ГОСТ Р 27.202-2012 заменён с 01.01.2022 на ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. |
|  | Пункт 4.19 Изложить в новой редакции: «4.19 Надежность системы водоотведения обеспечивается: … - энергоснабжением в соответствии с установленной категорией надежности, наличие резервной автономной электростанции, аккумуляторных батарей и т. п. согласно требований настоящего свода правил и [30], [31]; … | Пункт 4.19 Изложить в новой редакции: «4.19 Надежность системы водоотведения обеспечивается: … - энергоснабжением в соответствии с установленной категорией надежности, наличие резервной автономной электростанции, аккумуляторных батарей и т. п. согласно требованиям настоящего свода правил и [30], [31]; … | Предлог "согласно" в русском языке не употребляется с родительным падежом: согласно чего – неправильно. Предлог "согласно" в современном русском языке требует дательного падежа, правильно: согласно чему. |
| Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 32.13330.2018: |  |  |  |
| 2 Нормативные ссылки |  | 2 Нормативные ссылки Обозначение «ГОСТ 19185-73» заменить на «ГОСТ Р 70214-2022». | ГОСТ 19185-73 с 01.08.2022 утратил силу в РФ. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ Р 70214-2022. |
|  |  | Исключить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 27.202-2012 Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла». Дополнить нормативную ссылку: «ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021 Надежность в технике. Менеджмент надежности. Стоимость жизненного цикла». | ГОСТ Р 27.202-2012 заменён с 01.01.2022 на ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021 Надежность в технике. Менеджмент надежности. Стоимость жизненного цикла | Ссылка на ГОСТ Р 27.202 приведена в 4.15. ГОСТ Р 27.202-2012 заменён с 01.01.2022 на ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. |
|  |  | СП 116.13330.2012. Заменить слова» «(с изменением N 1)» на слова «(с изменениями N 1, N 2). | Пункт 305 Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (редакция от 16.06.2023, действующая). |
| 3 Термины и определения |  | 3 Термины и определения Первый абзац. ГОСТ 19185 заменить на ГОСТ Р 70214. | ГОСТ 19185-73 с 01.08.2022утратил силу в РФ. На территории РФ пользуются ГОСТ Р 70214-2022. |
| 4 Общие положения |  | 4 Общие положения Пункт 4.15 – заменить ГОСТ Р 27.202 на ГОСТ Р МЭК 60300-3-3. | ГОСТ Р 27.202-2012 заменён с 01.01.2022 на ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. |
| 6 Канализационные сети и сооружения на них |  | 6 Канализационные сети и сооружения на них Пункт 6.1.3, абзац 4 – взамен СП 31.13330.2012 записать СП 31.13330. Пункт 6.7.1 – то же. | СП 31.13330.2012 заменён с 28.01.2022 на СП 31.13330.2021. |
| Приложение Г |  | Приложение Г Г.2.2, последний абзац - взамен СП 31.13330.2012 записать СП 31.13330. | СП 31.13330.2012 заменён с 28.01.2022 на СП 31.13330.2021. |
| Библиография |  | Библиография Библиографическая ссылка [13] Заменить номер и дату Приказа Минприроды России: «от 2 апреля 2019 г. N 207» на «от 27.05.2022 N 376». | Документ утратил силу с 01.03.2023 в связи с изданием одноимённого Приказа Минприроды России от 27.05.2022 N 376, утвердившего новый НД. |
|  |  | Библиографическая ссылка [16] Заменить номер и дату Приказа Минприроды России: «от 12 апреля 2019 г. N 233» на «от 16.11.2022 N 780». | Документ утратил силу с 01.03.2023 в связи с изданием одноимённого Приказа Минприроды России от 16.11.2022 N 780, утвердившего новый НД. |
|  |  | Библиографическая ссылка [21] Заменить номер и дату Приказа Минприроды России: «от 13 июня 2019 г. N 376» на «от 27.05.2022 N 377». | Документ утратил силу с 01.03.2023 в связи с изданием одноимённого Приказа Минприроды России от 27.05.2022 N 377, утвердившего новый НД. |
|  |  | Библиографическая ссылка [24] Заменить номер и дату Приказа Минприроды России: «от 29 августа 2019 г. N 583» на «от 29.12.2020 N 1116». | Документ утратил силу с 09.02.2021 в связи с изданием одноимённого Приказа Минприроды России от 29.12.2020 N 1116, утвердившего новый НД. |
|  |  | Библиографическая ссылка [36] Заменить «Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 г. N 554 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред"» на «Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"». | Документ утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192. С 01.01.2021 года действует Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486. |
|  |  | Библиографическая ссылка [39] ИТС 22.1-2016. Заменить год утверждения: «2016» на «2021». | Документ утратил силу с 01.06.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 02.12.2021 N 2690. Взамен введен в действие ИТС 22.1-2021. |