ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту предварительного стандарта

«Гидроксиапатит наноструктурированный для стоматологии и ортопедии. Технические условия»

- Основание для разработки предварительного стандарта

Проект предварительного национального стандарта разработан ООО ЭО «Инженерная безопасность» на основании «Программы стандартизации в наноиндустрии на 2014−2016 гг.»

- Обоснование целесообразности разработки проекта предварительного национального стандарта

В настоящее время производство отечественных биоактивных материалов медицинского назначения, предназначенных для использования при реконструкции дефектов костных тканей образующихся в результате патологических изменений в организме, обширных хирургических вмешательств или травм, набирает широкие обороты.

В частности, использование материалов на основе наноструктурированного гидроксиапатита, характеризующихся биологической совместимостью с тканями организма и увеличенной проникающей способностью вещества в сравнении с аналогами, несет уникальные возможности и преимущества в сфере стоматологического и ортопедического лечения.

Наноструктурированный гидроксиапатит способствует улучшенной пролиферации остеобластов, реминерализации дентина глубокой кариозной полости и нормализации состояния пульпы зуба, а также позволяет увеличить проникающую способность вещества в сравнении с аналогами.

- Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является наноструктурированный гидроксиапатит в виде порошка или суспензии, используемый в качестве сырьевого компонента при производстве имплантатов для стоматологии и ортопедии.

В разработанном проекте предварительного национального стандарта устанавливаются технические требования к наноструктурированному гидроксиапатиту, правила приемки, методы испытаний, требования маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.

- Сведения о соответствии проекта предварительного национального стандарта федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации

Настоящий проект предварительного национального стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями на 23 июня 2014 г.

- Сведения о соответствии проекта предварительного национального стандарта международным стандартам

Стандарт разработан с учетом основных положений международного стандарта ИСО 13779-1:2008 Имплантаты для хирургии. Гидроксиапатит. Часть 1. Керамический гидроксиапатит.

- Сведения о взаимосвязи проекта предварительного национального стандарта с национальными, межгосударственными стандартами

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.135-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2169 Кремний технический. Технические условия

ГОСТ 4518 Реактивы. Аммоний фтористый. Технические условия

ГОСТ 6552 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9262 Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия

ГОСТ 13841 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 18251 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 20477 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27026 Реактивы. Определение нелетучего остатка

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

- Перечень источников информации, использованных при разработке предварительного стандарта, в том числе информацию об использовании документов, относящихся к объектам патентного права

При разработке проекта предварительного национального стандарта использовались следующие документы:

ИСО 13779-1:2008 Имплантаты для хирургии. Гидроксиапатит. Часть 1. Керамический гидроксиапатит

Фармстатья ФС 42-2619-97 Вода очищенная

ГОСТ Р 1.16−2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены

ГОСТ 1.5−2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ Р 1.5−2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

- Сведения о разработчике предварительного стандарта

Проект предварительного стандарта разработан ООО ЭО «Инженерная безопасность»

Адрес: 123007 г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп.3

E-mail: zapros@esafety.su

Тел./факс (495) 641-22-57

| Директор ООО ЭО «Инженерная безопасность» | Л.В. Прокопенко |
| --- | --- |
| Руководитель разработки |  |
| Ответственный исполнитель |  |