УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления

технического регулирования

и стандартизации

Ростехрегулирования

Д.А. Тощев

МКС 17.020

Поправка

(с опубликованием)

к ГОСТ 8.216–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Таблица А.2 | Класс точности поверяемого трансформатора; Пределы допускаемой основной погрешности измерения установки без учета систематических значений погрешностей, указанных в свидетельстве о ее поверке. напряжения, Кu(УП); угла фазового сдвига, u(УП). %; срад; мин. 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 3,0; ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,50; ± 0,03 ± 0,045 ± 0,09 ± 0,15 ± 0,30 ± 0,60; ± 1,0 ± 1,5 ± 3,0 ± 5,0 ± 10,0 ± 20,0. | Класс точности поверяемого трансформатора напряжения; Пределы допускаемой основной погрешности измерения установки поверочной без учета систематических значений погрешностей, указанных в свидетельстве о ее поверке. напряжения, Кu(УП); угла фазового сдвига, u(УП). %; срад; мин. 0,05* 0,1* 0,2* 0,5 1,0 3,0; ± 0,015 ± 0,025 ± 0,05 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,50; ± 0,03 ± 0,045 ± 0,09 ± 0,15 ± 0,30 ± 0,60; ± 1,0 ± 1,5 ± 3,0 ± 5,0 ± 10,0 ± 20,0. *Для классов точности 0,2 и выше применение эталонного делителя напряжения не допускается.. |

Начальник НИО 206

ФГУП «ВНИИМС»                                                                            В.В. Киселев

Исполнитель                                                                                  Т.А. Дубровская